附件3：

福建省“闽水杯”水利优质工程评审要点

依据《福建省“闽水杯”水利优质工程评选管理办法》，为保障评选工作的科学性和公正性，制定福建省“闽水杯”水利优质工程评审要点。该要点为工程现场复核和评委会评审的主要内容。

一、建设规范方面

1.按照基本建设程序实施。

2.建设管理规范。实行项目法人责任制、招标投标制、 建设监理制、合同管理制等；项目法人安全生产责任落实，工程质量管理体系健全。

3.按照行业规定进行完工、竣工验收。按照竣工验收鉴定书的要求妥善处理竣工验收遗留问题和完成尾工。

4.有创优规划（方案），创优配套措施完备、有效，执行效果良好。

二、设计优秀方面

5.设计采用新理念、新思路，有创新成果。

6.设计方案合理、先进，设计成果（含专利成果等）质量优秀，工程设计成果得到相关部门的认可或嘉奖。

7.设计变更上报、审批程序符合有关规定。

8.设计现场服务及时、周到。

三、施工先进方面

9.结合施工技术难点、特点、重点，制定相应的专项施 工技术方案或措施，并经过审批，落实情况良好。

10.积极采用“四新技术”，使用效果好，获得相关部门的认可或奖励。

11.施工中积极进行工法创新或推广使用；积极开展QC小组活动，取得一定成果。

12.严格按照有关规定进行施工合同管理，履行情况良好。

13.施工安全管理体系健全，安全管理到位，安全措施完备；未发生较大及以上安全生产责任事故（含工伤事故、 设备事故）。

14.文明施工有创建计划、实施方案；创建实施方案和措施合理有效；文明工地创建获得相关部门认可或奖励。

四、质量优良方面

15.质量管理体系和质量监督体制健全，质量奖惩机制落实；质量监督机构监督到位。

16.工程项目划分合理，并经质量监督部门确认。

17.工程质量评定及时、准确、合规，施工质量优良；按规定进行了质量检测。

18.工程外观质量评定优良，工程现状外观良好。

19.主要水工建筑物和工程管理单位建筑物内外建筑处理（包括细部处理效果）实用、整洁、美观，与周边环境相融合，现状保持良好。

20.工程管理范围内环境景观设计合理，环境优美、整洁。

21.历次质量、安全检查发现的问题处理及时，效果好。

22.工程质量事故、质量缺陷能及时发现、处理和备案，处理效果好。

23.质量监督部门对工程施工质量有明确的评价结论。水利工程建设标准强制性条文执行良好。

24.工程施工质量优良，获得相关部门的认可或奖励。

五、运行可靠方面

25.运行管理单位管理体制顺畅，管理权限明确；机构设置、人员、资源配置合理。

26.各项管理规章制度健全，执行效果良好。

27.管理范围明确；工程按规定进行了注册登记。

28.按规定开展工程检查、观测、监测等，观测设施、监测仪器设备完好率高；观测、监测数据分析及时，成果可靠；异常情况处理及时。

29.工程维修养护及时，工程状态完好，运行可靠。

30.安全生产责任制落实，按规定编制了工程安全管理应急预案、调度规程等。

31.工程运行管理现代化程度高；工程运行情况良好。

六、效益显著方面

32.工程建设目标的实现程度高。

33.工程在除涝、防洪减灾等方面的社会效益显著。

34.工程发电、供水、航运、灌溉等直接经济效益与间接经济效益高。

35.工程建成后产生的生态、环境效益高。

36.工程无其他不良社会影响。