附件：点位维护设备分布表

附表1 点位维护设备分布表

| 序号 | 站点名称 | 监控点名称及安装 位置 | 系统名称 | 点位类型 | 地市 | 县区 | 线路运营商 | 带宽 | 摄像头总数 | 设备型号 | 需增设坝后拍摄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 解放大桥水文站 | 福州解放大桥水位站--流域断面 | 福建省/福州市/仓山区/解放大桥水文站 | 水文站 | 福州市 | 仓山区 | 广电 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 福州解放大桥水位站--水尺球机HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  |  | 福州解放大桥水位站--水尺球机DH |  |  |  |  |  |  |  | DH-SD-8A1840-HNP-XASL-BE |  |
|  | 解放大桥上 | 解放大桥（上）--流域断面 | 福建省/福州市/仓山区/解放大桥上 | 重要防汛点 | 福州市 | 仓山区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 福州水利局AR智能点 | 福州水利局楼顶--AR-全景 | 福建省/福州市/仓山区/福州水利局AR智能点 | AI点位 | 福州市 | 仓山区 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 仓山南江滨大道AR智能点 | 仓山南江滨大道--AR-全景 | 福建省/福州市/仓山区/仓山南江滨大道AR智能点 | AI点位 | 福州市 | 仓山区 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 仓山南江滨大道17号灯杆 | 仓山南江滨大道17号灯杆--船只检测-常彩 | 福建省/福州市/仓山区/仓山南江滨大道17号灯杆 | AI点位 | 福州市 | 仓山区 | 联通 | 20M | 1 | DS-2TD62XX-ABCDEFG |  |
|  | 仓山梅岭观海售楼部AR智能点 | 仓山梅岭观海售楼部--AR-全景 | 福建省/福州市/仓山区/仓山梅岭观海售楼部AR智能点 | AI点位 | 福州市 | 仓山区 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 亭江镇政府AR智能点 | 亭江镇政府--AR-全景 | 福建省/福州市/马尾区/亭江镇政府AR智能点 | AI点位 | 福州市 | 马尾区 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 福州闽江（金刚腿）入海口 | 福州闽江（金刚腿）--入海口 | 福建省/福州市/马尾区/福州闽江（金刚腿）入海口 | 重要防汛点 | 福州市 | 马尾区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 白眉水库 | 白眉水库--上游面 | 福建省/福州市/马尾区/白眉水库 | 中型水库 | 福州市 | 马尾区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2DF82XXD-XB | 需要 |
|  |  | 白眉水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 白眉水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 路口水库 | 华林溪路口水库--泄洪口 | 福建省/福州市/晋安区/路口水库 | 中型水库 | 福州市 | 晋安区 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 华林溪路口水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 华林溪路口水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 华林溪路口水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 福州九孔闸 | 九孔闸--泄洪口 | 福建省/福州市/晋安区/福州九孔闸 | 大型水闸 | 福州市 | 晋安区 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 九孔闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 赤桥（二）水文站 | 赤桥（二）水文站--流速测量断面枪机 | 福建省/福州市/晋安区/赤桥（二）水文站 | 水文站 | 福州市 | 晋安区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 赤桥（二）水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 长乐海堤全景 | 长乐海堤--海堤 | 福建省/福州市/长乐区/长乐海堤全景 | 重要防汛点 | 福州市 | 长乐区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 三溪水库 | 三溪水库--下游面 | 福建省/福州市/长乐区/三溪水库 | 中型水库 | 福州市 | 长乐区 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 三溪水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 三溪水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 南门桥 | 易淹城区南门桥--上游面 | 福建省/福州市/福清市/南门桥 | 重要防汛点 | 福州市 | 福清市 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 易淹城区南门桥--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 建新水库 | 建新水库--泄洪口及下游面 | 福建省/福州市/福清市/建新水库 | 中型水库 | 福州市 | 福清市 | 联通 | 20M | 2 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 建新水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 福清龙江入海口 | 福清龙江--入海口 | 福建省/福州市/福清市/福清龙江入海口 | 重要防汛点 | 福州市 | 福清市 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 东张水库 | 东张水库--泄洪口 | 福建省/福州市/福清市/东张水库 | 大型水库 | 福州市 | 福清市 | 广电 | 20M | 4 | DS-2DF82XXD-XB | 需要 |
|  |  | 东张水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 东张水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 东张水库--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 朱公连江县蓼沿乡流域断面 | 连江县蓼沿乡--流域断面 | 福建省/福州市/连江县/朱公连江县蓼沿乡流域断面 | 重要流域断面 | 福州市 | 连江县 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 山仔水库 | 山仔水库--泄洪口 | 福建省/福州市/连江县/山仔水库 | 大型水库 | 福州市 | 连江县 | 移动 | 20M | 6 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 山仔水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 山仔水库--除险加固点下 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 山仔水库--除险加固点球机 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 山仔水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 山仔水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 连江县易淹城区乌石浦泵站 | 连江县易淹城区乌石浦泵--站外 | 福建省/福州市/连江县/连江县易淹城区乌石浦泵站 | 重要防汛点 | 福州市 | 连江县 | 联通 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 连江县易淹城区乌石浦泵--站内 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 连江敖江流域防洪治理工程--闸门主体 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 连江黄岐鱼港 | 连江黄岐渔港球机--渔港 | 福建省/福州市/连江县/连江黄岐鱼港 | 重要防汛点 | 福州市 | 连江县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 连江琯头水文站 | 连江琯头水文站--流域断面及水尺 | 福建省/福州市/连江县/连江琯头水文站 | 水文站 | 福州市 | 连江县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 连江琯头水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 连江凤城江南桥流域断面 | 敖江流域连江凤城--流域断面 | 福建省/福州市/连江县/连江凤城江南桥流域断面 | 重要流域断面 | 福州市 | 连江县 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 连江敖江（2655）入海口 | 连江敖江（2655）--入海口 | 福建省/福州市/连江县/连江敖江（2655）入海口 | 重要防汛点 | 福州市 | 连江县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 霍口溪流域断面 | 霍口溪--流域断面 | 福建省/福州市/罗源县/霍口溪流域断面 | 重要流域断面 | 福州市 | 罗源县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 霍口水库 | 霍口水库--车牌识别 | 福建省/福州市/罗源县/霍口水库 | 大型水库 | 福州市 | 罗源县 | 联通 | 20M | 3 | iDS-TCV300 | 需要 |
|  |  | 霍口水库--AR-全景 |  |  |  |  |  |  |  | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  |  | 霍口水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 水口水库 | 水口水库--AR-全景 | 福建省/福州市/闽清县/水口水库 | 大型水库 | 福州市 | 闽清县 | 移动 | 20M | 5 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  |  | 水口水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 水口水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 水口水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 水口水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 闽清雄江宁德福州断面 | 闽清雄江宁德福州--流域断面 | 福建省/福州市/闽清县/闽清雄江宁德福州断面 | 重要流域断面 | 福州市 | 闽清县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 闽清下浦水文站 | 闽清下浦水文站--流域断面 | 福建省/福州市/闽清县/闽清下浦水文站 | 水文站 | 福州市 | 闽清县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 闽清下浦水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 梅溪口流域断面 | 闽清梅溪--流域断面 | 福建省/福州市/闽清县/梅溪口流域断面 | 重要流域断面 | 福州市 | 闽清县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 岭里水库 | 岭里水库--泄洪口 | 福建省/福州市/闽清县/岭里水库 | 中型水库 | 福州市 | 闽清县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2DF82XXD-XB | 需要 |
|  |  | 岭里水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8225IH-AFW |  |
|  |  | 岭里水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 岭里水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 葫芦门水库 | 葫芦门水库--溢洪口 | 福建省/福州市/闽清县/葫芦门水库 | 中型水库 | 福州市 | 闽清县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 葫芦门水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 葫芦门水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 古田溪四级水库 | 古田溪四级电站--泄洪口 | 福建省/福州市/闽清县/古田溪四级水库 | 小型水库 | 福州市 | 闽清县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 古田溪四级电站--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 古田溪三级水库 | 古田溪三级水库--溢洪口 | 福建省/福州市/闽清县/古田溪三级水库 | 中型水库 | 福州市 | 闽清县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 古田溪三级水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 古田溪三级水库--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 古田溪三级水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 安仁溪水库 | 安仁溪水库--泄洪口 | 福建省/福州市/闽清县/安仁溪水库 | 中型水库 | 福州市 | 闽清县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 安仁溪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 安仁溪水库--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 安仁溪水库--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 安仁溪流域断面 | 安仁溪汇流口--流域断面 | 福建省/福州市/闽清县/安仁溪流域断面 | 重要流域断面 | 福州市 | 闽清县 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 油洋水库 | 油洋水库--泄洪口 | 福建省/福州市/永泰县/油洋水库 | 中型水库 | 福州市 | 永泰县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 油洋水库--泄洪口及下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 油洋水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 永泰塘前流域断面 | 永泰塘前大漳溪--流域断面 | 福建省/福州市/永泰县/永泰塘前流域断面 | 重要流域断面 | 福州市 | 永泰县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 永泰水文站 | 永泰水文站--流域断面 | 福建省/福州市/永泰县/永泰水文站 | 水文站 | 福州市 | 永泰县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 永泰水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 永泰城区AR智能点 | 永泰城区--AR-全景 | 福建省/福州市/永泰县/永泰城区AR智能点 | AI点位 | 福州市 | 永泰县 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 梧桐水库 | 梧桐电站水库水闸--下游面 | 福建省/福州市/永泰县/梧桐水库 | 小型水库 | 福州市 | 永泰县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2DF8225IH-AFW |  |
|  |  | 梧桐电站水库水闸--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 梧桐电站水库水闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  | 天门窗水库 | 天门窗水库--下游面 | 福建省/福州市/永泰县/天门窗水库 | 小型水库 | 福州市 | 永泰县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7T48SZ-MB |  |
|  |  | 天门窗水库--溢洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7T48SZ-MB |  |
|  |  | 天门窗水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 太平口水文站 | 太平口水文站--水尺枪机 | 福建省/福州市/永泰县/太平口水文站 | 水文站 | 福州市 | 永泰县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2CD7A27EWDV3-XZS |  |
|  |  | 太平口水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 莒口拦河闸 | 莒口拦河闸--AR-全景 | 福建省/福州市/永泰县/莒口拦河闸 | 大型水闸 | 福州市 | 永泰县 | 联通 | 20M | 5 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  |  | 永泰莒口拦河闸--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A27EWD-IZS |  |
|  |  | 莒口水电站--泄洪口球机 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 永泰莒口拦河闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 永泰莒口拦河闸--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 界竹口水库 | 界竹口电站水库--泄洪口 | 福建省/福州市/永泰县/界竹口水库 | 中型水库 | 福州市 | 永泰县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 界竹口电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 界竹口水库--上游面及直水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 后元宫水库 | 后元宫水库--上游面及水尺HK | 福建省/福州市/永泰县/后元宫水库 | 中型水库 | 福州市 | 永泰县 | 联通 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 福州永泰德化涌口流域断面 | 福州永泰德化涌口--流域断面 | 福建省/福州市/永泰县/福州永泰德化涌口流域断面 | 重要流域断面 | 福州市 | 永泰县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 福州永泰抽水蓄能电站 | 永泰抽水蓄能电站--泄洪口 | 福建省/福州市/永泰县/福州永泰抽水蓄能电站 | 水土保持监管区域 | 福州市 | 永泰县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 永泰抽水蓄能电站--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 永泰抽水蓄能电站--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 福州市永泰海峡水业有限公司（南区水厂大樟溪取水口） | 福州市永泰海峡水业有限公司（南区水厂大樟溪取水口）--取水口 | 福建省/福州市/永泰县/福州市永泰海峡水业有限公司（南区水厂大樟溪取水口） | 重要流域断面 | 福州市 | 永泰县 | 联通 | 20M | 1 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  | 福州市永泰海峡水业有限公司(第二自来水厂取水口) | 福州市永泰海峡水业有限公司（第二自来水厂取水口）--取水口 | 福建省/福州市/永泰县/福州市永泰海峡水业有限公司(第二自来水厂取水口) | 重要流域断面 | 福州市 | 永泰县 | 联通 | 20M | 1 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  | 溪源水库 | 溪源水库--AR-全景 | 福建省/福州市/闽侯县/溪源水库 | 中型水库 | 福州市 | 闽侯县 | 移动 | 20M | 5 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL | 需要 |
|  |  | 溪源水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A27EWD-IZS |  |
|  |  | 溪源水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A27EWD-IZS |  |
|  |  | 溪源水库--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 溪源水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 溪源宫水闸 | 溪源宫水闸--上游面 | 福建省/福州市/闽侯县/溪源宫水闸 | 大型水闸 | 福州市 | 闽侯县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 溪源宫水文站 | 溪源宫水文站--流速测量断面枪机 | 福建省/福州市/闽侯县/溪源宫水文站 | 水文站 | 福州市 | 闽侯县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 溪源宫水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 溪尾水库 | 闽侯溪尾水库--上游面 | 福建省/福州市/闽侯县/溪尾水库 | 中型水库 | 福州市 | 闽侯县 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 文山里水文站 | 文山里水文站--流域断面及水尺HK | 福建省/福州市/闽侯县/文山里水文站 | 水文站 | 福州市 | 闽侯县 | 广电 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 湾边（大樟溪4878-闽江）流域断面 | 湾边（大樟溪4878-闽江）--流域断面 | 福建省/福州市/闽侯县/湾边（大樟溪4878-闽江）流域断面 | 重要防汛点 | 福州市 | 闽侯县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 上街榕桥水闸 | 榕桥水闸--泄洪口上游面及水尺HK | 福建省/福州市/闽侯县/上街榕桥水闸 | 大型水闸 | 福州市 | 闽侯县 | 联通 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 三溪口水库 | 三溪口水库--溢洪口 | 福建省/福州市/闽侯县/三溪口水库 | 中型水库 | 福州市 | 闽侯县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 三溪口水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A27EWD-IZS |  |
|  |  | 三溪口水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 三溪口水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 闽侯祥谦江中 | 祥谦江中--船只检测-常彩 | 福建省/福州市/闽侯县/闽侯祥谦江中 | AI点位 | 福州市 | 闽侯县 | 广电 | 20M | 1 | DS-2TD62XX-ABCDEFG |  |
|  | 闽侯祥谦绊洋 | 闽侯祥谦绊洋--船只-常彩 | 福建省/福州市/闽侯县/闽侯祥谦绊洋 | AI点位 | 福州市 | 闽侯县 | 联通 | 20M | 1 | DS-2TD62XX-ABCDEFG |  |
|  | 闽侯绕城高速闽江西桥头 | 闽侯绕城高速闽江西桥头--AR全景 | 福建省/福州市/闽侯县/闽侯绕城高速闽江西桥头 | AI点位 | 福州市 | 闽侯县 | 联通 | 20M | 2 | iDS-2VPD12-A440-DV/SP |  |
|  |  | 闽侯绕城高速闽江西桥头--船只-常彩 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2TD62XX-ABCDEFG |  |
|  | 荆溪江滨路AR智能点 | 荆溪江滨路--AR-全景 | 福建省/福州市/闽侯县/荆溪江滨路AR智能点 | AI点位 | 福州市 | 闽侯县 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 厚庭水闸 | 厚庭水闸--主体 | 福建省/福州市/闽侯县/厚庭水闸 | 大型水闸 | 福州市 | 闽侯县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 侯官水闸 | 候官水闸--泄洪口上游面及水尺HK | 福建省/福州市/闽侯县/侯官水闸 | 大型水闸 | 福州市 | 闽侯县 | 联通 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 福州地区大学防洪排涝体系溪源泄洪洞工程 | 闽侯大学城防洪工程--搅拌站球机 | 福建省/福州市/闽侯县/福州地区大学防洪排涝体系溪源泄洪洞工程 | 省重点在建水利工程 | 福州市 | 闽侯县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 闽侯大学城防洪工程--工程砂石场球机 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 竹岐水文站 | 竹岐水文站--流域断面 | 福建省/福州市/闽侯县/竹岐水文站 | 水文站 | 福州市 | 闽侯县 | 联通 | 20M | 2 | —— |  |
|  |  | 竹岐水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三十六脚湖水库 | 三十六脚湖水库--上游面及水尺HK | 福建省/平潭综合实验区/三十六脚湖水库 | 中型水库 | 平潭综合实验区 | —— | 移动 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 平潭海堤全景 | 平潭海堤--入海口 | 福建省/平潭综合实验区/平潭海堤全景 | 重要防汛点 | 平潭综合实验区 | —— | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 平潭海堤--闸门 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 仙游水文站 | 仙游水文站--流域断面 | 福建省/莆田市/仙游县/仙游水文站 | 水文站 | 莆田市 | 仙游县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 仙游水文站--流速测量断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 仙游木兰溪榜头段 | 木兰溪防洪工程--防洪堤中段 | 福建省/莆田市/仙游县/仙游木兰溪榜头段 | 重要流域断面 | 莆田市 | 仙游县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 溪尾水库 | 九仙溪溪尾水库--溢洪口 | 福建省/莆田市/仙游县/溪尾水库 | 中型水库 | 莆田市 | 仙游县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 九仙溪溪尾水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 九仙溪溪尾水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 溪口水文站 | 溪口水文站--流域断面及水尺 | 福建省/莆田市/仙游县/溪口水文站 | 水文站 | 莆田市 | 仙游县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 溪口水文站--流速测量断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 塘西水库 | 塘西水库--下游面 | 福建省/莆田市/仙游县/塘西水库 | 中型水库 | 莆田市 | 仙游县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 塘西水库--溢洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 塘西水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 双溪口水库 | 双溪口水库--泄洪口 | 福建省/莆田市/仙游县/双溪口水库 | 中型水库 | 莆田市 | 仙游县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 双溪口水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 双溪口水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 木兰溪仙度段 | 木兰溪防洪工程仙度段 (D4标)工程主体--防洪堤 | 福建省/莆田市/仙游县/木兰溪仙度段 | 重要流域断面 | 莆田市 | 仙游县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 木兰溪大济镇段 | 木兰溪防洪工程仙度段D5标--防洪堤 | 福建省/莆田市/仙游县/木兰溪大济镇段 | 重要流域断面 | 莆田市 | 仙游县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 金钟水库 | 金钟水库--泄洪口 | 福建省/莆田市/仙游县/金钟水库 | 大型水库 | 莆田市 | 仙游县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 金钟水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金钟水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 金钟水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 蒋隔水库 | 蒋隔水库--泄洪口 | 福建省/莆田市/仙游县/蒋隔水库 | 中型水库 | 莆田市 | 仙游县 | 移动 | 20M | 5 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 蒋隔水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 蒋隔水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 蒋隔水库--水位水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  |  | 蒋隔水库--水位水尺DH |  |  |  |  |  |  |  | DH-SD-8A1840-HNP-XASL-BE |  |
|  | 古洋水库 | 古洋水库--下游面 | 福建省/莆田市/仙游县/古洋水库 | 中型水库 | 莆田市 | 仙游县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 古洋水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 古洋水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东溪水库 | 东溪水库--上游面 | 福建省/莆田市/仙游县/东溪水库 | 中型水库 | 莆田市 | 仙游县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2DF82XXD-XB | 需要 |
|  |  | 东溪水库--溢洪道 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东溪水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 沧溪郊尾段 | 仙游县沧溪郊尾集镇段河道整治工程--河道 | 福建省/莆田市/仙游县/沧溪郊尾段 | 重要流域断面 | 莆田市 | 仙游县 | 广电 | 20M | 1 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  | 木兰坡 | 木兰坡南渠水闸--易淹区 | 福建省/莆田市/城厢区/木兰坡 | 重要防汛点 | 莆田市 | 城厢区 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 木兰坡公园塔台--易淹区 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 濑溪水文站 | 濑溪水文站--流域断面及水尺 | 福建省/莆田市/城厢区/濑溪水文站 | 水文站 | 莆田市 | 城厢区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 濑溪水文站--流速测量断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 渡里水文站 | 渡里水文站--流域断面及水尺 | 福建省/莆田市/城厢区/渡里水文站 | 水文站 | 莆田市 | 城厢区 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 渡里水文站--流速测量断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东圳水库（水质自动监测站） | 东圳水库--上游面 | 福建省/莆田市/城厢区/东圳水库 | 大型水库/水质自动监测站 | 莆田市 | 城厢区 | 广电 | 20M | 7 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 东圳水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东圳水库--水位水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  |  | 东圳水文站--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  |  | 东圳水库--取水口 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 东圳水库--仪器室1 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 东圳水库--仪器室2 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  | 秀屿区南日镇 | 秀屿区南日镇--渔港1 | 福建省/莆田市/秀屿区/秀屿区南日镇 | 重要防汛点 | 莆田市 | 秀屿区 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 秀屿区南日镇--渔港2 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 莆田秀屿石城南 | 莆田秀屿石城南--码头 | 福建省/莆田市/秀屿区/莆田秀屿石城南 | 重要防汛点 | 莆田市 | 秀屿区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 莆田秀屿石城北 | 莆田秀屿石城北--码头 | 福建省/莆田市/秀屿区/莆田秀屿石城北 | 重要防汛点 | 莆田市 | 秀屿区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 湄洲岛西亭澳海域 | 湖石淉综合整治工程--湄洲岛海岸 | 福建省/莆田市/秀屿区/湄洲岛西亭澳海域 | 重要防汛点 | 莆田市 | 秀屿区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 外度水库水质自动监测站 | 外度水库--取水口 | 福建省/莆田市/涵江区/外度水库 | 水质自动监测站 | 莆田市 | 涵江区 | 联通 | 20M | 3 | —— |  |
|  |  | 外度水库--仪器室1 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 外度水库--仪器室2 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  | 乌溪水库 | 乌溪水库--函洞枪机 | 福建省/莆田市/涵江区/乌溪水库 | 重要防汛点 | 莆田市 | 涵江区 | 联通 | 20M | 5 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 乌溪水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 乌溪水库--下游面（安全帽检测） |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 乌溪水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 乌溪水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 蒜溪公园水文站 | 福建莆田涵江蒜溪公园水文站--流域断面 | 福建省/莆田市/涵江区/蒜溪公园水文站 | 重要流域断面 | 莆田市 | 涵江区 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 福建莆田涵江蒜溪公园水文站--水尺球机HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 莆田木兰溪（1732）入海口 | 莆田木兰溪（1732）--入海口 | 福建省/莆田市/涵江区/莆田木兰溪（1732）入海口 | 重要防汛点 | 莆田市 | 涵江区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 木兰溪华亭白塘段 | 莆田木兰溪防洪工程华亭白塘段--防洪堤 | 福建省/莆田市/涵江区/木兰溪华亭白塘段 | 重要流域断面 | 莆田市 | 涵江区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 江口桥福州莆田流域断面 | 江口桥福州莆田--流域断面 | 福建省/莆田市/涵江区/江口桥福州莆田流域断面 | 重要流域断面 | 莆田市 | 涵江区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 吉宦水文站 | 吉宦水文站--流域断面 | 福建省/莆田市/涵江区/吉宦水文站 | 水文站 | 莆田市 | 涵江区 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 吉宦水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 后溪水库 | 后溪水库--溢洪口 | 福建省/莆田市/涵江区/后溪水库 | 中型水库 | 莆田市 | 涵江区 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 后溪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 后溪水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 后溪水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 涵江区南北洋海堤 | 涵江区南北洋海堤--海堤及水尺 | 福建省/莆田市/涵江区/涵江区南北洋海堤 | 重要防汛点 | 莆田市 | 涵江区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 涵坝水闸 | 涵坝水闸--上游球机 | 福建省/莆田市/涵江区/涵坝水闸 | 重要防汛点 | 莆田市 | 涵江区 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 涵坝水闸--水尺球机HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东方红水库 | 东方红水库--车牌识别 | 福建省/莆田市/涵江区/东方红水库 | 中型水库 | 莆田市 | 涵江区 | 联通 | 20M | 5 | iDS-TCV300 | 需要 |
|  |  | 东方红水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 东方红水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 东方红水库--管理楼 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东方红水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 新门水闸 | 新门水闸--下游面 | 福建省/泉州市/鲤城区/新门水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 鲤城区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 新门水闸--溢洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 新门水闸--上游面及直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 霞州水闸 | 霞州水闸--上游面及水尺 | 福建省/泉州市/鲤城区/霞州水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 鲤城区 | 移动 | 20M | 2 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 霞州水闸--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 泉州鲤城区泉州大桥 | 泉州大桥水文站--水尺枪机 | 福建省/泉州市/鲤城区/泉州鲤城区泉州大桥 | 重要防汛点 | 泉州市 | 鲤城区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 泉州大桥水文站--流域断面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 泉州大桥水文站--流域断面及阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 临漳水闸 | 临漳水闸--下游面及水尺 | 福建省/泉州市/鲤城区/临漳水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 鲤城区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 临漳水闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 临漳水闸--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 金山水闸 | 金山水闸--泄洪口 | 福建省/泉州市/鲤城区/金山水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 鲤城区 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金山水闸--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金山水闸--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 金浦水闸 | 金浦水闸--泄洪口 | 福建省/泉州市/鲤城区/金浦水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 鲤城区 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金浦水闸--人脸-全景 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2PT9ABCDEFG-UVWS/XYL |  |
|  |  | 金浦水闸--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 富美宫水闸 | 富美宫水闸--上游面 | 福建省/泉州市/鲤城区/富美宫水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 鲤城区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 富美宫水闸--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 富美宫水闸--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 东浦水闸 | 东浦水闸--下游面 | 福建省/泉州市/鲤城区/东浦水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 鲤城区 | 移动 | 20M | 2 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 东浦水闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 泉州田安大桥AR智能点 | 泉州田安大桥--AR-全景 | 福建省/泉州市/丰泽区/泉州田安大桥AR智能点 | AI点位 | 泉州市 | 丰泽区 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 惠女至菱溪、黄塘引调水工程 | 惠女至菱溪、黄塘引调水工程--工程 | 福建省/泉州市/洛江区/惠女至菱溪、黄塘引调水工程 | 水土保持监管区域 | 泉州市 | 洛江区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 惠女水库下游面 | 惠女水库--溢洪道 | 福建省/泉州市/洛江区/惠女水库下游面 | 水土保持监管区域 | 泉州市 | 洛江区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 惠女水库 | 惠女水库--下游面 | 福建省/泉州市/洛江区/惠女水库 | 大型水库 | 泉州市 | 洛江区 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 惠女水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 肖厝鱼排 | 肖厝渔排--渔排 | 福建省/泉州市/泉港区/肖厝鱼排 | 重要防汛点 | 泉州市 | 泉港区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 泗洲水库 | 泗洲水库--溢洪口及溢洪道 | 福建省/泉州市/泉港区/泗洲水库 | 中型水库 | 泉州市 | 泉港区 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS | 需要 |
|  |  | 泗洲水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 菱溪水库 | 菱溪水库--上游面及水尺HK | 福建省/泉州市/泉港区/菱溪水库 | 中型水库 | 泉州市 | 泉港区 | 广电 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 陈田水库 | 陈田水库--下游面 | 福建省/泉州市/泉港区/陈田水库 | 中型水库 | 泉州市 | 泉港区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 陈田水库--溢洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 陈田水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 雪上水闸 | 雪上水闸--上游面 | 福建省/泉州市/石狮市/雪上水闸 | AI点位 | 泉州市 | 石狮市 | 广电 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 雪上水闸--人脸-全景 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2PT9ABCDEFG-UVWS/XYL |  |
|  |  | 雪上水闸--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 石狮祥芝渔港 | 石狮祥芝渔港--渔港 | 福建省/泉州市/石狮市/石狮祥芝渔港 | 重要防汛点 | 泉州市 | 石狮市 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 石狮市应急水源 | 石狮市应急水源工程--河防堤2 | 福建省/泉州市/石狮市/石狮市应急水源 | 重要防汛点 | 泉州市 | 石狮市 | 广电 | 20M | 2 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 石狮市应急水源工程--河防堤1 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 晋江龙湖泵站（水质自动监测站） | 晋江龙湖泵站--水尺HK | 福建省/泉州市/晋江市/晋江龙湖泵站 | 重要防汛点/水质自动监测站 | 泉州市 | 晋江市 | 联通 | 20M | 4 | —— |  |
|  |  | 晋江龙湖泵站--取水口 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 晋江龙湖泵站--仪器室1 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 晋江龙湖泵站--仪器室2 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  | 招贤水闸 | 招贤水闸--下游面 | 福建省/泉州市/晋江市/招贤水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 晋江市 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 新安水库 | 新安水库--溢洪口 | 福建省/泉州市/晋江市/新安水库 | 中型水库 | 泉州市 | 晋江市 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 新安水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 新安水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 新安水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 苏垵水文站 | 苏垵水文站--流域断面 | 福建省/泉州市/晋江市/苏垵水文站 | 水文站 | 泉州市 | 晋江市 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 苏垵水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 泉州晋江（5629）入海口 | 泉州晋江（5629）--入海口 | 福建省/泉州市/晋江市/泉州晋江（5629）入海口 | 重要防汛点 | 泉州市 | 晋江市 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 溜滨水闸 | 溜滨水闸--下游面 | 福建省/泉州市/晋江市/溜滨水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 晋江市 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 溜滨水闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 晋东海堤溪头水闸 | 晋东海堤溪头水闸--下游面 | 福建省/泉州市/晋江市/晋东海堤溪头水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 晋江市 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 晋东海堤溜石旱闸 | 晋东海堤溜石旱闸--流域断面 | 福建省/泉州市/晋江市/晋东海堤溜石旱闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 晋江市 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 晋东海堤华洲水闸 | 晋东海堤华洲水闸--下游面 | 福建省/泉州市/晋江市/晋东海堤华洲水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 晋江市 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 兴华水闸 | 兴华水闸--下游面及泄洪口 | 福建省/泉州市/南安市/兴华水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 南安市 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 兴华水闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 新兰水电站拦河闸 | 新兰水电站拦河闸--下游面及泄洪口 | 福建省/泉州市/南安市/新兰水电站拦河闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 南安市 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 新兰水电站拦河闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 笋塔水库 | 笋塔水库--泄洪口 | 福建省/泉州市/南安市/笋塔水库 | 中型水库 | 泉州市 | 南安市 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS | 需要 |
|  |  | 笋塔水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 笋塔水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 石砻水文站（水质自动监测站） | 石砻水文站--AR-全景 | 福建省/泉州市/南安市/石砻水文站 | 水文站/水质自动监测站 | 泉州市 | 南安市 | 移动 | 20M | 3 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  |  | 石砻水文站--仪器室1 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 石砻水文站--仪器室2 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  | 石壁水库 | 石壁水库--下游面及泄洪口 | 福建省/泉州市/南安市/石壁水库 | 中型水库 | 泉州市 | 南安市 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 石壁水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 山美水库 | 山美水库--泄洪口 | 福建省/泉州市/南安市/山美水库 | 大型水库 | 泉州市 | 南安市 | 广电 | 20M | 4 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 山美水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 山美水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 山美水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 南安水位站 | 南安市河滨公园水文站--流域断面及水尺 | 福建省/泉州市/南安市/南安水位站 | AI点位 | 泉州市 | 南安市 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-NJCN582AABCIXE-XYZL/VWS |  |
|  | 绿岸拦河闸 | 绿岸水闸--下游面及泄洪口 | 福建省/泉州市/南安市/绿岸拦河闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 南安市 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 绿岸水闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 后桥水库 | 后桥水库--泄洪口 | 福建省/泉州市/南安市/后桥水库 | 中型水库 | 泉州市 | 南安市 | 联通 | 20M | 5 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 后桥水库--溢洪道 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 后桥水库--水位水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 后桥水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 后桥水库--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 洪濑水文站 | 洪濑水文站--流速测量断面 | 福建省/泉州市/南安市/洪濑水文站 | 水文站 | 泉州市 | 南安市 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 洪濑水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 坂头水库 | 坂头水库--下游面 | 福建省/泉州市/南安市/坂头水库 | 中型水库 | 泉州市 | 南安市 | 移动 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 坂头水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 坂头水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 崇武水文站 | 崇武水文站--流域断面及水尺 | 福建省/泉州市/惠安县/崇武水文站 | 水文站 | 泉州市 | 惠安县 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-NJCN582AABCIXE-XYZL/VWS |  |
|  | 浦西水闸 | 浦西水闸--下游面 | 福建省/泉州市/安溪县/浦西水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 安溪县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 南门桥水闸 | 南门桥水闸--水尺及流域断面 | 福建省/泉州市/安溪县/南门桥水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 安溪县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 罗丰水电站水闸 | 罗丰水电站--溢洪口 | 福建省/泉州市/安溪县/罗丰水电站水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 安溪县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 罗丰水电站--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 罗丰水电站--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 兰田水库 | 兰田水库--泄洪口 | 福建省/泉州市/安溪县/兰田水库 | 中型水库 | 泉州市 | 安溪县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS | 需要 |
|  |  | 兰田水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 兰田水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 金桥水电站水闸 | 金桥水电站水闸--下游面及泄洪口 | 福建省/泉州市/安溪县/金桥水电站水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 安溪县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 金桥水电站水闸--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 枷楠水电站水库 | 枷楠水电站水闸--下游面 | 福建省/泉州市/安溪县/枷楠水电站水库 | 大型水闸 | 泉州市 | 安溪县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 枷楠水电站水闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 湖头水文站 | 湖头水文站--流速测量断面 | 福建省/泉州市/安溪县/湖头水文站 | 水文站 | 泉州市 | 安溪县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 湖头水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 村内水库 | 村内水库--泄洪口 | 福建省/泉州市/安溪县/村内水库 | 中型水库 | 泉州市 | 安溪县 | 联通 | 20M | 5 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 村内水库--泄洪道及下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 村内水库--水位水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 村内水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 村内水库--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 城西水闸 | 城西水闸--水尺HK | 福建省/泉州市/安溪县/城西水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 安溪县 | 联通 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 曾坑水电站水闸 | 曾坑水电站--溢洪口 | 福建省/泉州市/安溪县/曾坑水电站水闸 | 大型水闸 | 泉州市 | 安溪县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 曾坑水电站--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 曾坑水电站--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 白濑水利枢纽工程 | 白濑水库施工--车辆识别 | 福建省/泉州市/安溪县/白濑水利枢纽工程 | 省重点在建水利工程 | 泉州市 | 安溪县 | 广电 | 20M | 3 | iDS-TCV300 |  |
|  |  | 白濑水库--拌合楼 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 白濑水库--坝区 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 安溪水文站 | 安溪水文站--流域断面及水尺 | 福建省/泉州市/安溪县/安溪水文站 | 水文站 | 泉州市 | 安溪县 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-NJCN582AABCIXE-XYZL/VWS |  |
|  | 安溪官桥水文站 | 安溪官桥水文站--流速测量断面 | 福建省/泉州市/安溪县/安溪官桥水文站 | 水文站 | 泉州市 | 安溪县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 安溪官桥水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 安溪城东水闸电站 | 安溪城东水闸电站--下游面 | 福建省/泉州市/安溪县/安溪城东水闸电站 | 大型水闸 | 泉州市 | 安溪县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 安溪城东水闸电站--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 安溪城东水闸电站--上游面及直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 永春水文站 | 永春水文站--流域断面及水尺HK | 福建省/泉州市/永春县/永春水文站 | 水文站 | 泉州市 | 永春县 | 广电 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 永春蓬壶镇AR智能点 | 蓬壶镇卫生院--AR-全景 | 福建省/泉州市/永春县/永春蓬壶镇AR智能点 | AI点位 | 泉州市 | 永春县 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 五一水库 | 五一水库--溢洪道 | 福建省/泉州市/永春县/五一水库 | 中型水库 | 泉州市 | 永春县 | 移动 | 20M | 5 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 五一水库--水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 五一水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 五一水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  |  | 五一水库--上游面及水尺DH |  |  |  |  |  |  |  | DH-SD-6S1432-4F-HNP-GBSL-KGQ2 |  |
|  | 文溪水库 | 文溪水库--泄洪口 | 福建省/泉州市/永春县/文溪水库 | 中型水库 | 泉州市 | 永春县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 文溪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 文溪水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 文溪水库--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 马跳水库 | 马跳水库--AR-全景 | 福建省/泉州市/永春县/马跳水库 | 中型水库 | 泉州市 | 永春县 | 广电 | 20M | 6 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL | 需要 |
|  |  | 马跳水库--下游 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 马跳水库--人脸-全景 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2PT9ABCDEFG-UVWS/XYL |  |
|  |  | 马跳水库--砂石场 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 马跳水库--搅拌站 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 马跳水库--坝区及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 龙门滩四级水库 | 龙门滩四级水库--泄洪口 | 福建省/泉州市/永春县/龙门滩四级水库 | 中型水库 | 泉州市 | 永春县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 龙门滩四级水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 龙门滩四级水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 湖洋水文站 | 湖洋水文站--流域断面及水尺HK | 福建省/泉州市/永春县/湖洋水文站 | 水文站 | 泉州市 | 永春县 | 广电 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 涌溪三级水库 | 涌溪三级水库--泄洪口 | 福建省/泉州市/德化县/涌溪三级水库 | 中型水库 | 泉州市 | 德化县 | 移动 | 20M | 5 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 涌溪三级水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 涌溪三级水库--取水口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 涌溪三级水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 涌溪三级水库--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 涌口水库 | 涌口水库--下游面 | 福建省/泉州市/德化县/涌口水库 | 中型水库 | 泉州市 | 德化县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 涌口水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 涌口水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 彭村水库 | 彭村水库--下游面 | 福建省/泉州市/德化县/彭村水库 | 中型水库 | 泉州市 | 德化县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 彭村水库--人脸-全景 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2PT9ABCDEFG-UVWS/XYL |  |
|  |  | 彭村水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 彭村水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 南埕水文站 | 南埕水文站--流速测量断面 | 福建省/泉州市/德化县/南埕水文站 | 水文站 | 泉州市 | 德化县 | 广电 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 南埕水文站--流域断面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 南埕水文站--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 龙门滩水库 | 龙门滩水库--下游面及泄洪口 | 福建省/泉州市/德化县/龙门滩水库 | 中型水库 | 泉州市 | 德化县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS | 需要 |
|  |  | 龙门滩水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 凤洋水文站 | 凤洋水文站--流速测量断面 | 福建省/泉州市/德化县/凤洋水文站 | 水文站 | 泉州市 | 德化县 | 广电 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 凤洋水文站--流域断面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 凤洋水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东固水库 | 东固水库--下游面 | 福建省/泉州市/德化县/东固水库 | 中型水库 | 泉州市 | 德化县 | 移动 | 20M | 4 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东固水库--水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东固水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东固水库--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 筼筜湖 | 松柏湖（筼筜湖）--易淹城区 | 福建省/厦门市/思明区/筼筜湖 | 重要防汛点 | 厦门市 | 思明区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 杏林湾水库 | 厦门杏林湾水库--上游面及水尺HK | 福建省/厦门市/集美区/杏林湾水库 | 大型水闸 | 厦门市 | 集美区 | 联通 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 竹坝水库 | 竹坝水库--下游面 | 福建省/厦门市/同安区/竹坝水库 | 中型水库 | 厦门市 | 同安区 | 移动 | 20M | 2 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 竹坝水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 造水水文站 | 造水水文站--流速测试断面 | 福建省/厦门市/同安区/造水水文站 | 水文站 | 厦门市 | 同安区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 造水水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 瑶浦水闸 | 瑶浦水闸--上游面 | 福建省/厦门市/同安区/瑶浦水闸 | 大型水闸 | 厦门市 | 同安区 | 联通 | 20M | 2 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 瑶浦水闸--下游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 溪东水库 | 溪东水库--溢洪口 | 福建省/厦门市/同安区/溪东水库 | 中型水库 | 厦门市 | 同安区 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 溪东水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 溪东水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 五丰水文站 | 五丰水文站--流速测量断面 | 福建省/厦门市/同安区/五丰水文站 | 水文站 | 厦门市 | 同安区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 五丰水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 龙东溪节制闸 | 龙东溪节制闸--下游面 | 福建省/厦门市/同安区/龙东溪节制闸 | 大型水闸 | 厦门市 | 同安区 | 广电 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 龙东溪节制闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 龙东溪节制闸--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  | 莲花水库 | 莲花水库--泄洪口 | 福建省/厦门市/同安区/莲花水库 | 中型水库 | 厦门市 | 同安区 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 莲花水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 莲花水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 莲花水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 官浔溪挡潮闸 | 官浔溪挡潮闸--泄洪口 | 福建省/厦门市/同安区/官浔溪挡潮闸 | 大型水闸 | 厦门市 | 同安区 | 广电 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 官浔溪挡潮闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 官浔溪挡潮闸--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  | 埭头溪挡潮阐 | 埭头溪挡潮阐--上游面 | 福建省/厦门市/同安区/埭头溪挡潮阐 | 大型水闸 | 厦门市 | 同安区 | 广电 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 埭头溪挡潮阐--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 埭头溪挡潮阐--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 丙州村南排涝挡潮闸 | 丙州村南排涝挡潮闸--上游面 | 福建省/厦门市/同安区/丙州村南排涝挡潮闸 | 大型水闸 | 厦门市 | 同安区 | 广电 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 丙州村南排涝挡潮闸--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 丙州村南排涝挡潮闸--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  | 丙州村北排涝挡潮闸 | 丙州村北排涝挡潮闸--下游面 | 福建省/厦门市/同安区/丙州村北排涝挡潮闸 | 大型水闸 | 厦门市 | 同安区 | 广电 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 丙州村北排涝挡潮闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 丙州村北排涝挡潮闸--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 九九坑水库 | 九九坑水库--上游面 | 福建省/漳州市/芗城区/九九坑水库 | 中型水库 | 漳州市 | 芗城区 | 联通 | 20M | 4 | —— |  |
|  |  | 九九坑水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 九九坑水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 九九坑水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  | 中山桥水文站 | 芗城中山桥水文站--流域断面及水尺球机 | 福建省/漳州市/芗城区/中山桥水文站 | 水文站 | 漳州市 | 芗城区 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 芗城中山桥水文站--水尺球机HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 中山桥 | 中山桥--流域断面 | 福建省/漳州市/芗城区/中山桥 | 重要防汛点 | 漳州市 | 芗城区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 郑店水文站 | 郑店水文站--枪机 | 福建省/漳州市/芗城区/郑店水文站 | 水文站 | 漳州市 | 芗城区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 郑店水文站--球机HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 漳州城区AR智能点 | 漳州城区--AR-全景 | 福建省/漳州市/芗城区/漳州城区AR智能点 | AI点位 | 漳州市 | 芗城区 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 芗城（龙津溪908-九龙江 ）汇合口 | 芗城（龙津溪908-九龙江 ）--汇合口 | 福建省/漳州市/芗城区/芗城（龙津溪908-九龙江 ）汇合口 | 重要防汛点 | 漳州市 | 芗城区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 浦南流域断面 | 浦南--流域断面 | 福建省/漳州市/芗城区/浦南流域断面 | 重要流域断面 | 漳州市 | 芗城区 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 九龙江龙文区段流域 | 九龙江防洪工程--流域断面1 | 福建省/漳州市/芗城区/九龙江龙文区段流域 | 重要流域断面 | 漳州市 | 芗城区 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 九龙江防洪工程--流域断面2 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 漳州龙海市西溪桥闸 | 漳州龙海市西溪桥闸--主体工程 | 福建省/漳州市/龙海区/漳州龙海市西溪桥闸 | 水土保持监管区域 | 漳州市 | 龙海区 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 石码（三）水文站 | 石码（三）水文站--流域断面 | 福建省/漳州市/龙海区/石码（三）水文站 | 水文站 | 漳州市 | 龙海区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 龙海市海澄海堤紫泥镇甘文农场 | 紫泥镇甘文农场--防汛点 | 福建省/漳州市/龙海区/龙海市海澄海堤紫泥镇甘文农场 | 重要防汛点 | 漳州市 | 龙海区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 龙海市海澄海堤海澄镇尾排 | 龙海市海澄海堤海澄镇尾排--防灾点 | 福建省/漳州市/龙海区/龙海市海澄海堤海澄镇尾排 | 重要防汛点 | 漳州市 | 龙海区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 龙海市海澄海堤浮宫镇秋厝1 | 龙海市海澄海堤浮宫镇秋厝1--易淹城区 | 福建省/漳州市/龙海区/龙海市海澄海堤浮宫镇秋厝1 | 重要防汛点 | 漳州市 | 龙海区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 龙海市海澄海堤浮宫镇草铺头 | 龙海市海澄海堤浮宫镇草铺头--防灾点 | 福建省/漳州市/龙海区/龙海市海澄海堤浮宫镇草铺头 | 重要防汛点 | 漳州市 | 龙海区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 龙海九龙江（嵩屿）入海口 | 龙海九龙江（嵩屿）--入海口 | 福建省/漳州市/龙海区/龙海九龙江（嵩屿）入海口 | 重要防汛点 | 漳州市 | 龙海区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 九龙江北溪供水北港桥闸 | 北溪水闸--AR-全景 | 福建省/漳州市/龙海区/九龙江北溪供水北港桥闸 | 大型水闸 | 漳州市 | 龙海区 | 联通 | 20M | 3 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  |  | 北溪水闸--泄洪口及下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 北溪水闸--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 湖后水库 | 湖后水库--溢洪口 | 福建省/漳州市/龙海区/湖后水库 | 中型水库 | 漳州市 | 龙海区 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 湖后水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 湖后水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 湖后水库--水位水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 长泰流域断面 | 漳州长泰县--流域断面 | 福建省/漳州市/长泰区/长泰流域断面 | 重要流域断面 | 漳州市 | 长泰区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 上存水库 | 上存水库--泄洪口 | 福建省/漳州市/长泰区/上存水库 | 大型水库 | 漳州市 | 长泰区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 上存水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 上存水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 活盘水库 | 活盘水库--泄洪口 | 福建省/漳州市/长泰区/活盘水库 | 中型水库 | 漳州市 | 长泰区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 活盘水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 活盘水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 祖妈林水库 | 祖妈林水库--泄洪口 | 福建省/漳州市/漳浦县/祖妈林水库 | 中型水库 | 漳州市 | 漳浦县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 祖妈林水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 杨美水库 | 漳浦杨美水库--上游面 | 福建省/漳州市/漳浦县/杨美水库 | 中型水库 | 漳州市 | 漳浦县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 杨美水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 石过陂水库 | 石过陂水库--溢洪口及下游面 | 福建省/漳州市/漳浦县/石过陂水库 | 中型水库 | 漳州市 | 漳浦县 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 石过陂水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 澎水水库 | 澎水水库--溢洪口 | 福建省/漳州市/漳浦县/澎水水库 | 中型水库 | 漳州市 | 漳浦县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 澎水水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 澎水水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 澎水水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 眉力水库 | 眉力水库--泄洪口 | 福建省/漳州市/漳浦县/眉力水库 | 中型水库 | 漳州市 | 漳浦县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 眉力水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 眉力水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 眉力水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 梁山水库 | 梁山水库--溢洪口及溢洪道 | 福建省/漳州市/漳浦县/梁山水库 | 中型水库 | 漳州市 | 漳浦县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 梁山水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 旧镇水文站 | 旧镇水文站--流域断面 | 福建省/漳州市/漳浦县/旧镇水文站 | 水文站 | 漳州市 | 漳浦县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 后井水库 | 后井水库--溢洪口 | 福建省/漳州市/漳浦县/后井水库 | 中型水库 | 漳州市 | 漳浦县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 后井水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 赤兰溪水库 | 赤兰溪水库--泄洪口及泄洪道 | 福建省/漳州市/漳浦县/赤兰溪水库 | 中型水库 | 漳州市 | 漳浦县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS | 需要 |
|  |  | 赤兰溪水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 赤兰溪水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 云霄漳江入海口 | 云霄漳江--入海口 | 福建省/漳州市/云霄县/云霄漳江入海口 | 重要防汛点 | 漳州市 | 云霄县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 云霄县易淹城区总工会路口 | 云霄总工会易淹城区--易淹区域 | 福建省/漳州市/云霄县/云霄县易淹城区总工会路口 | 重要防汛点 | 漳州市 | 云霄县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 云霄县易淹城区寽阳街路口 | 寽阳街路口易淹城区--易淹区域 | 福建省/漳州市/云霄县/云霄县易淹城区寽阳街路口 | 重要防汛点 | 漳州市 | 云霄县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 云霄县易淹城区九尾国道桥 | 云霄县易淹城区九尾国道桥--流域断面 | 福建省/漳州市/云霄县/云霄县易淹城区九尾国道桥 | 重要防汛点 | 漳州市 | 云霄县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 峰头水库 | 峰头水库--泄洪口 | 福建省/漳州市/云霄县/峰头水库 | 大型水库 | 漳州市 | 云霄县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 峰头水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 峰头水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 杜塘水库 | 杜塘水库--下游面 | 福建省/漳州市/云霄县/杜塘水库 | 中型水库 | 漳州市 | 云霄县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 杜塘水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 杜塘水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 诏安水文站 | 诏安水文站--流域断面 | 福建省/漳州市/诏安县/诏安水文站 | 水文站 | 漳州市 | 诏安县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 诏安水文站--测速断面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 诏安东溪入海口 | 诏安东溪--入海口 | 福建省/漳州市/诏安县/诏安东溪入海口 | 重要防汛点 | 漳州市 | 诏安县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 亚湖水库 | 亚湖水库--泄洪口 | 福建省/漳州市/诏安县/亚湖水库 | 中型水库 | 漳州市 | 诏安县 | 联通 | 20M | 2 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 亚湖水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 龙潭水库 | 诏安龙潭水库--下游面 | 福建省/漳州市/诏安县/龙潭水库 | 中型水库 | 漳州市 | 诏安县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 诏安龙潭水库--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 诏安龙潭水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 岭下溪水库 | 岭下溪水库--溢洪口 | 福建省/漳州市/诏安县/岭下溪水库 | 中型水库 | 漳州市 | 诏安县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 岭下溪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 岭下溪水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 岭下溪水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 店下坪水文站 | 店下坪水文站--流域断面 | 福建省/漳州市/诏安县/店下坪水文站 | 水文站 | 漳州市 | 诏安县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 店下坪水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东山县大奥海堤 | 东山县大奥海堤--码头 | 福建省/漳州市/东山县/东山县大奥海堤 | 重要防汛点 | 漳州市 | 东山县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 北引江东泵站水质自动监测站 | 北引江东泵站--取水口 | 福建省/漳州市/平和县/北引江东泵站水质自动监测站 | 水质自动监测站 | 漳州市 | 平和县 | 联通 | 20M | 3 | —— |  |
|  |  | 北引江东泵站--仪器室1 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 北引江东泵站--仪器室2 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  | 新荣水库 | 新荣水库--溢洪口 | 福建省/漳州市/平和县/新荣水库 | 中型水库 | 漳州市 | 平和县 | 联通 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 新荣水库--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 新荣水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 上峰水库 | 平和县上峰水库--泄洪口 | 福建省/漳州市/平和县/上峰水库 | 中型水库 | 漳州市 | 平和县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 平和县上峰水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 平和县上峰水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 平和县上峰水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 平和水文站 | 平和水文站--流域断面 | 福建省/漳州市/平和县/平和水文站 | 水文站 | 漳州市 | 平和县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 平和水文站--水尺球机HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东川水库 | 东川水库--下游面 | 福建省/漳州市/平和县/东川水库 | 中型水库 | 漳州市 | 平和县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS | 需要 |
|  |  | 东川水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东川水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 南一水库 | 南一水库--AR-全景 | 福建省/漳州市/南靖县/南一水库 | 大型水库 | 漳州市 | 南靖县 | 联通 | 20M | 4 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL | 需要 |
|  |  | 南一水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 南一水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 南一水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 南靖上洋流域断面 | 南靖上洋--流域断面 | 福建省/漳州市/南靖县/南靖上洋流域断面 | 重要流域断面 | 漳州市 | 南靖县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 南靖（芗江1132-九龙江西溪）汇合口 | 南靖（芗江1132-九龙江西溪）--汇合口 | 福建省/漳州市/南靖县/南靖（芗江1132-九龙江西溪）汇合口 | 重要防汛点 | 漳州市 | 南靖县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 龙山水文站 | 龙山水文站枪机--流速测验断面 | 福建省/漳州市/南靖县/龙山水文站 | 水文站 | 漳州市 | 南靖县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 龙山水文站球机--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 船场水文站 | 船场集星村水文站--水尺 | 福建省/漳州市/南靖县/船场水文站 | 水文站 | 漳州市 | 南靖县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 船场集星村水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 西边溪水库 | 西边溪水库--取水口 | 福建省/漳州市/华安县/西边溪水库 | 重要防汛点 | 漳州市 | 华安县 | 联通 | 4G专网卡 | 1 | —— |  |
|  | 新美水库 | 漳州华安县新美水电站--泄洪口 | 福建省/漳州市/华安县/新美水库 | 中型水库 | 漳州市 | 华安县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 漳州华安县新美水电站--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 漳州华安县新美水电站--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 华安新美水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 西陂水库 | 西陂水电站--泄洪口及下游面 | 福建省/漳州市/华安县/西陂水库 | 中型水库 | 漳州市 | 华安县 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 西陂水电站--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 天宫水库 | 天宫水电站水库--泄洪口 | 福建省/漳州市/华安县/天宫水库 | 中型水库 | 漳州市 | 华安县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 天宫水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 天宫水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 绵良电站水库 | 绵良水电站水库--溢洪口 | 福建省/漳州市/华安县/绵良电站水库 | 中型水库 | 漳州市 | 华安县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 绵良水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 绵良水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 利水水库 | 利水发电站水库--泄洪口 | 福建省/漳州市/华安县/利水水库 | 中型水库 | 漳州市 | 华安县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 利水发电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 利水发电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 黄枣流域断面 | 华安县黄枣村--流域断面 | 福建省/漳州市/华安县/黄枣流域断面 | 重要流域断面 | 漳州市 | 华安县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 华安水力发电厂 | 华安水力发电厂--下游面 | 福建省/漳州市/华安县/华安水力发电厂 | 大型水闸 | 漳州市 | 华安县 | 联通 | 20M | 4 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  |  | 华安水力发电厂--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 华安水力发电厂--AR全景 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 华安水力发电厂--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 华安城关橡胶坝 | 城关橡胶坝--下游面 | 福建省/漳州市/华安县/华安城关橡胶坝 | 大型水闸 | 漳州市 | 华安县 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 城关橡胶坝--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 万安溪水库 | 万安溪水电站水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/新罗区/万安溪水库 | 大型水库 | 龙岩市 | 新罗区 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 万安溪水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 万安溪水电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 万安溪水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 坪坑水库 | 坪坑水库--下游面 | 福建省/龙岩市/新罗区/坪坑水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 新罗区 | 联通 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS | 需要 |
|  |  | 坪坑水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 坪坑水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 龙岩龙津河 | 龙津河--流域断面 | 福建省/龙岩市/新罗区/龙岩龙津河 | 重要防汛点 | 龙岩市 | 新罗区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 龙门水文站 | 龙岩新罗龙门水文站--流域断面及水尺 | 福建省/龙岩市/新罗区/龙门水文站 | 水文站 | 龙岩市 | 新罗区 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 龙岩新罗龙门水文站--水尺球机HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 黄岗水库 | 黄岗水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/新罗区/黄岗水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 新罗区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 黄岗水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 黄岗水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 何家陂水库 | 何家陂水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/新罗区/何家陂水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 新罗区 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 何家陂水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 何家陂水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 何家陂水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东兴水文站 | 龙岩新罗东兴水文站--流速测量断面枪机 | 福建省/龙岩市/新罗区/东兴水文站 | 水文站 | 龙岩市 | 新罗区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 龙岩新罗东兴水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 村美水库 | 新罗村美水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/新罗区/村美水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 新罗区 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 新罗村美水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 新罗村美水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 白沙水库 | 白沙水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/新罗区/白沙水库 | 大型水库 | 龙岩市 | 新罗区 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 白沙水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 白沙水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 白沙水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 永定汀江桥 | 永定汀江桥--流域断面球机 | 福建省/龙岩市/永定区/永定汀江桥 | 重要流域断面 | 龙岩市 | 永定区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 永定水文站 | 龙岩永定水文站--流域断面球机 | 福建省/龙岩市/永定区/永定水文站 | 水文站 | 龙岩市 | 永定区 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 龙岩永定水文站--水尺球机HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 下黄水库 | 下黄水库--溢洪口及水尺 | 福建省/龙岩市/永定区/下黄水库 | 水土保持监管区域 | 龙岩市 | 永定区 | 广电 | 20M | 3 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 下黄水库--下游面及溢洪道 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 下黄水库--溢洪口及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 棉花滩水库 | 棉花滩水电站水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/永定区/棉花滩水库 | 大型水库 | 龙岩市 | 永定区 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 棉花滩水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 棉花滩水库--上游面水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 灌洋水库 | 灌洋水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/永定区/灌洋水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 永定区 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 灌洋水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 灌洋水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 上杭烟草大厦 | 上杭烟草大厦楼顶--AR-全景 | 福建省/龙岩市/上杭县/上杭烟草大厦 | AI点位 | 龙岩市 | 上杭县 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 上杭县易淹城区思源阁左岸 | 上杭县易淹城区思源阁--左岸 | 福建省/龙岩市/上杭县/上杭县易淹城区思源阁左岸 | 重要防汛点 | 龙岩市 | 上杭县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 上杭县易淹城区思源阁右岸 | 上杭县易淹城区思源阁--右岸 | 福建省/龙岩市/上杭县/上杭县易淹城区思源阁右岸 | 重要防汛点 | 龙岩市 | 上杭县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 上杭水文站 | 龙岩上杭水文站--流速测量断面枪机 | 福建省/龙岩市/上杭县/上杭水文站 | 水文站 | 龙岩市 | 上杭县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 龙岩上杭水文站--流域断面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 上杭（旧县河1698-汀江） | 上杭（旧县河1698-汀江）--流域断面 | 福建省/龙岩市/上杭县/上杭（旧县河1698-汀江） | 重要防汛点 | 龙岩市 | 上杭县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 锦绣水库 | 锦绣水库--下游面 | 福建省/龙岩市/上杭县/锦绣水库 | 小型水库 | 龙岩市 | 上杭县 | 广电 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 锦绣水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 锦绣水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 金山水库 | 金山电站--下游面 | 福建省/龙岩市/上杭县/金山水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 上杭县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金山电站--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金山电站--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 涧头水库 | 涧头水电站水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/上杭县/涧头水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 上杭县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 涧头水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 涧头水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 矶头水库 | 矶头水电站水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/上杭县/矶头水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 上杭县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 矶头水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 矶头水库--上游面及直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 下坝水库 | 下坝水电站--泄洪口 | 福建省/龙岩市/武平县/下坝水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 武平县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 下坝水电站--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 下坝水电站--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 下坝水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 武平下坝园丰电站闽粤断面 | 武平下坝园丰电站闽粤断面--流域断面下游球机 | 福建省/龙岩市/武平县/武平下坝园丰电站闽粤断面 | 重要流域断面 | 龙岩市 | 武平县 | 广电 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 武平下坝园丰电站闽粤断面--流域断面上游球机 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 武平下坝园丰电站闽粤断面--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 石黄峰水库 | 石黄峰水电站水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/武平县/石黄峰水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 武平县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 石黄峰水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 石黄峰水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 六甲水库 | 六甲水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/武平县/六甲水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 武平县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 六甲水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 六甲水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 捷文水库 | 捷文水库--下游面 | 福建省/龙岩市/武平县/捷文水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 武平县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 捷文水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东留水库 | 东留水电站水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/武平县/东留水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 武平县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 东留水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 东留水电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东留水电站水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 长汀易淹城区下游低洼地带 | 长汀易淹城区--下游球机 | 福建省/龙岩市/长汀县/长汀易淹城区下游低洼地带 | 重要防汛点 | 龙岩市 | 长汀县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 长汀易淹城区上游低洼地带 | 长汀防汛上游低洼球机--防汛点 | 福建省/龙岩市/长汀县/长汀易淹城区上游低洼地带 | 重要防汛点 | 龙岩市 | 长汀县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 长汀水利局AR智能点 | 长汀水利局楼顶--AR-全景 | 福建省/龙岩市/长汀县/长汀水利局AR智能点 | AI点位 | 龙岩市 | 长汀县 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 长汀水保科教园 | 水保科教园--下面实验田 | 福建省/龙岩市/长汀县/长汀水保科教园 | 重要防汛点 | 龙岩市 | 长汀县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 水保科教园--上面实验田 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 余田坑水库 | 余田坑水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/长汀县/余田坑水库 | 水土保持监管区域 | 龙岩市 | 长汀县 | 广电 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 余田坑水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 余田坑水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 溪源水库 | 长汀溪源水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/长汀县/溪源水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 长汀县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 长汀溪源水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 长汀溪源水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 汀洲水库 | 汀洲水电站水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/长汀县/汀洲水库 | 大型水闸 | 龙岩市 | 长汀县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 汀洲水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 汀洲水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 荣丰水库 | 荣丰水库--下游面及泄洪口 | 福建省/龙岩市/长汀县/荣丰水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 长汀县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 荣丰水库--上游面（安全帽检测） |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 荣丰水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 美西水库 | 美西水电站水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/长汀县/美西水库 | 大型水闸 | 龙岩市 | 长汀县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 美西水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 美西水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 红塅水库 | 红塅电站--下游面 | 福建省/龙岩市/长汀县/红塅水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 长汀县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 红塅电站--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 红塅电站--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 观音桥水文站 | 龙岩长汀观音桥水文站--流域断面 | 福建省/龙岩市/长汀县/观音桥水文站 | 水文站 | 龙岩市 | 长汀县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 龙岩长汀观音桥水文站--流速测量断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 陂下水库 | 陂下水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/长汀县/陂下水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 长汀县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 陂下水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 陂下水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 杨家坊水文站 | 龙岩连城杨坊水文站--水尺枪机 | 福建省/龙岩市/连城县/杨家坊水文站 | 水文站 | 龙岩市 | 连城县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 龙岩连城杨坊水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 山峰水库流域断面 | 山峰电站--下游流域断面 | 福建省/龙岩市/连城县/山峰水库流域断面 | 重要流域断面 | 龙岩市 | 连城县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 山峰水库 | 山峰水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/连城县/山峰水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 连城县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 山峰水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 山峰水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 山峰水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 龙潭水库 | 龙潭水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/连城县/龙潭水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 连城县 | 广电 | 20M | 4 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 龙潭水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 龙潭水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 龙潭水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 龙咀水库 | 龙咀水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/连城县/龙咀水库 | 小型水库 | 龙岩市 | 连城县 | 广电 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 龙咀水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 龙咀水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 连城罗王流域断面 | 连城罗王--流域断面 | 福建省/龙岩市/连城县/连城罗王流域断面 | 重要流域断面 | 龙岩市 | 连城县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 连城黄坊流域断面 | 连城黄访--流域断面球机 | 福建省/龙岩市/连城县/连城黄坊流域断面 | 重要流域断面 | 龙岩市 | 连城县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 福地水库 | 福地水库--人脸识别 | 福建省/龙岩市/连城县/福地水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 连城县 | 移动 | 20M | 6 | (i)DS-2PT9ABCDEFG-UVWS/XYL |  |
|  |  | 福地水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 福地水库--主坝体上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 福地水库--办公楼 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 福地水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 福地水库--主坝体水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 大灌水库 | 大灌水库--泄洪口 | 福建省/龙岩市/连城县/大灌水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 连城县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 大灌水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 大灌水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 漳平区AR智能点 | 龙岩漳平--AR-全景 | 福建省/龙岩市/漳平市/漳平区AR智能点 | AI点位 | 龙岩市 | 漳平市 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 漳平流域断面 | 漳平水文站--流域断面 | 福建省/龙岩市/漳平市/漳平流域断面 | 重要流域断面 | 龙岩市 | 漳平市 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 漳平（雁石溪1461-九龙江）汇流口 | 漳平（雁石溪1461-九龙江）--汇流口 | 福建省/龙岩市/漳平市/漳平（雁石溪1461-九龙江）汇流口 | 重要防汛点 | 龙岩市 | 漳平市 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 漳平(新桥溪1688-九龙江)汇流口 | 漳平(新桥溪1688-九龙江)--汇流口 | 福建省/龙岩市/漳平市/漳平(新桥溪1688-九龙江)汇流口 | 重要防汛点 | 龙岩市 | 漳平市 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 小杞水库 | 小杞水电站水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/漳平市/小杞水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 漳平市 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 小杞水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 小杞水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 小杞村流域断面(梅水坑) | 龙岩市小杞村--流域断面 | 福建省/龙岩市/漳平市/小杞村流域断面(梅水坑) | 重要流域断面 | 龙岩市 | 漳平市 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 溪仔口水库 | 溪仔口水电站水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/漳平市/溪仔口水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 漳平市 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 溪仔口水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 溪仔口水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 石狮坂水库 | 石狮坂水电站水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/漳平市/石狮坂水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 漳平市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 石狮坂水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 石狮坂水电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 石狮坂水电站水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 上林水库 | 上林水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/漳平市/上林水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 漳平市 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 上林水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 上林水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 麦园水文站 | 漳平麦园水文站（AI水体颜色识别）--流域断面 | 福建省/龙岩市/漳平市/麦园水文站 | 水文站 | 龙岩市 | 漳平市 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 漳平新桥麦园水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 华口水库 | 华口水电站水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/漳平市/华口水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 漳平市 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 华口水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 华口水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 大坂水库 | 大坂水库--溢洪口 | 福建省/龙岩市/漳平市/大坂水库 | 中型水库 | 龙岩市 | 漳平市 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 大坂水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 大坂水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 竹洲水库 | 竹洲水库--泄洪口下游面 | 福建省/三明市/三元区/竹洲水库 | 中型水库 | 三明市 | 三元区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 竹洲水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 中山公园AR智能点 | 中山公园--AR-全景 | 福建省/三明市/三元区/中山公园AR智能点 | AI点位 | 三明市 | 三元区 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 鱼塘溪708-闽江汇流口 | 鱼塘溪708-闽江--汇流口 | 福建省/三明市/三元区/鱼塘溪708-闽江汇流口 | 重要防汛点 | 三明市 | 三元区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 岩前水文站 | 岩前水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/三元区/岩前水文站 | 水文站 | 三明市 | 三元区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 岩前水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 台江水电站水库 | 台江水电站水库--上游面 | 福建省/三明市/三元区/台江水电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 三元区 | 广电 | 20M | 5 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 台江水电站水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 台江水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 台江水电站水库--湖面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 台江水电站水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 沙溪吉口段 | 三明三元区吉口村黄沙溪--流域断面 | 福建省/三明市/三元区/沙溪吉口段 | 重要流域断面 | 三明市 | 三元区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 三元荆西站 | 三元荆西站--防汛点 | 福建省/三明市/三元区/三元荆西站 | 重要防汛点 | 三明市 | 三元区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 东牙溪水库 | 东牙溪水库--溢洪口 | 福建省/三明市/三元区/东牙溪水库 | 中型水库 | 三明市 | 三元区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 东牙溪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 东牙溪水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 五路大桥 | 五路大桥--防汛点 | 福建省/三明市/梅列区/五路大桥 | 重要防汛点 | 三明市 | 梅列区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 三明饭店 | 三明饭店--防汛点 | 福建省/三明市/梅列区/三明饭店 | 重要防汛点 | 三明市 | 梅列区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 梅列区水文站 | 梅列区水文站--易淹区及流域断面 | 福建省/三明市/梅列区/梅列区水文站 | 重要防汛点 | 三明市 | 梅列区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 东乾路与江滨路三叉口 | 东乾路与江滨路三叉口--防汛点 | 福建省/三明市/梅列区/东乾路与江滨路三叉口 | 重要防汛点 | 三明市 | 梅列区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 陈大水文站 | 陈大水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/梅列区/陈大水文站 | 水文站 | 三明市 | 梅列区 | 广电 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 陈大水文站--流域断面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 陈大水文站--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 斑竹电站水库 | 斑竹电站水库--泄洪口 | 福建省/三明市/梅列区/斑竹电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 梅列区 | 广电 | 20M | 4 | DS-2DF82XXD-XB | 需要 |
|  |  | 斑竹电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 斑竹电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 斑竹电站水库--水尺球机HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 沙县索桥AR智能点 | 沙县索桥--AR-全景 | 福建省/三明市/沙县区/沙县索桥AR智能点 | AI点位 | 三明市 | 沙县区 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 沙县水汾桥 | 沙县水汾桥--流域断面 | 福建省/三明市/沙县区/沙县水汾桥 | 重要流域断面 | 三明市 | 沙县区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 沙县双溪水库 | 双溪水库--溢洪口 | 福建省/三明市/沙县区/沙县双溪水库 | 中型水库 | 三明市 | 沙县区 | 联通 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 双溪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 双溪水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 沙县南阳乡人脸 | 沙县南阳乡市场--人脸-全景 | 福建省/三明市/沙县区/沙县南阳乡人脸 | AI点位 | 三明市 | 沙县区 | 广电 | 20M | 2 | iDS-NJCN58225IH-AW(D) |  |
|  |  | 南阳乡市场--流域断面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2PT9ABCDEFG-UVWS/XYL |  |
|  | 沙县南阳乡车牌 | 沙县南阳乡凤坡洋--车牌 | 福建省/三明市/沙县区/沙县南阳乡车牌 | AI点位 | 三明市 | 沙县区 | 广电 | 20M | 2 | iDS-TCV300 |  |
|  |  | 南阳乡凤坡洋--流域断面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-NJCN582AABCIXE-XYZL/VWS |  |
|  | 沙县城关电站水库 | 城关电站水库--泄洪口 | 福建省/三明市/沙县区/沙县城关电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 沙县区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 城关电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 城关电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 沙县（东溪947-闽江）汇流口 | 沙县（东溪947-闽江）--汇流口 | 福建省/三明市/沙县区/沙县（东溪947-闽江）汇流口 | 重要防汛点 | 三明市 | 沙县区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 沙溪茅坪段 | 沙溪琅口村--流域断面 | 福建省/三明市/沙县区/沙溪茅坪段 | 重要流域断面 | 三明市 | 沙县区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 际硋水文站 | 际硋水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/沙县区/际硋水文站 | 水文站 | 三明市 | 沙县区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 际硋水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 官昌水库 | 沙县官昌水库--水尺 | 福建省/三明市/沙县区/官昌水库 | 中型水库 | 三明市 | 沙县区 | 联通 | 20M | 5 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 沙县官昌水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 沙县官昌水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 沙县官昌水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 沙县官昌水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 高砂渔溪安全生态水系 | 高砂渔溪--安全生态水系 | 福建省/三明市/沙县区/高砂渔溪安全生态水系 | 重要流域断面 | 三明市 | 沙县区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 高砂水库 | 高砂水库--泄洪口 | 福建省/三明市/沙县区/高砂水库 | 中型水库 | 三明市 | 沙县区 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 高砂水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 高砂水库--上游及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 鸭姆潭电站水库 | 鸭姆潭水电站水库--泄洪口 | 福建省/三明市/永安市/鸭姆潭电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 永安市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 鸭姆潭水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 鸭姆潭水电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 鸭姆潭水电站水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 新桥水文站 | 新桥水文站--流速测量断面枪机 | 福建省/三明市/永安市/新桥水文站 | 水文站 | 三明市 | 永安市 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 新桥水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 小陶水文站 | 小陶水文站--流域测量断面及水尺 | 福建省/三明市/永安市/小陶水文站 | 水文站 | 三明市 | 永安市 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 小陶水文站--流域测量断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 溪源水库 | 永安溪源水库--下游面 | 福建省/三明市/永安市/溪源水库 | 中型水库 | 三明市 | 永安市 | 联通 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 永安溪源水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 永安溪源水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 西门电站水库 | 西门电站水库--泄洪口 | 福建省/三明市/永安市/西门电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 永安市 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 西门电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 西门电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 上坂电站水库 | 上坂水电站水库--泄洪口 | 福建省/三明市/永安市/上坂电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 永安市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 上坂水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 上坂水电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 上坂水电站水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 洪田水文站 | 洪田水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/永安市/洪田水文站 | 水文站 | 三明市 | 永安市 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 洪田水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 贡川电站水库 | 贡川水电站--泄洪口 | 福建省/三明市/永安市/贡川电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 永安市 | 联通 | 20M | 5 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 贡川水电站--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 贡川水电站--库区 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 贡川水电站--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 贡川电站水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 丰海电站水库 | 丰海电站水库--泄洪口 | 福建省/三明市/永安市/丰海电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 永安市 | 广电 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 丰海电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 丰海电站水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 安砂水库 | 安砂水库--溢洪口 | 福建省/三明市/永安市/安砂水库 | 大型水库 | 三明市 | 永安市 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 安砂水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 安砂水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 永安水文站 | 永安水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/永安市/永安水文站 | 水文站 | 三明市 | 永安市 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 永安水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 永安城区AR智能点 | 永安城区--AR全景 | 福建省/三明市/永安市/永安城区AR智能点 | AI点位 | 三明市 | 永安市 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 永安（文川溪1161-沙溪）汇流口 | 永安（文川溪1161-沙溪）--汇流口 | 福建省/三明市/永安市/永安（文川溪1161-沙溪）汇流口 | 重要防汛点 | 三明市 | 永安市 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 水口电站水库 | 水口水利枢纽水库--上游面2 | 福建省/三明市/明溪县/水口电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 明溪县 | 移动 | 20M | 5 | DS-2DF82XXD-XB | 需要 |
|  |  | 水口水利枢纽水库--溢洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 水口水利枢纽水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 水口水利枢纽水库--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 水口水利枢纽水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 蒙州电站水库 | 蒙州水利枢纽--泄洪口 | 福建省/三明市/明溪县/蒙州电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 明溪县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2DF82XXD-XB | 需要 |
|  |  | 蒙州水利枢纽--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 蒙州水利枢纽--湖面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 蒙州水利枢纽--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 芦下陂水库 | 芦下陂水利枢纽--湖面 | 福建省/三明市/明溪县/芦下陂水库 | 中型水库 | 三明市 | 明溪县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 芦下陂水利枢纽--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 芦下陂水利枢纽--溢洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 芦下陂水利枢纽--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 黄沙坑水库 | 黄沙坑水库--下游面 | 福建省/三明市/明溪县/黄沙坑水库 | 中型水库 | 三明市 | 明溪县 | 联通 | 20M | 3 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 黄沙坑水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 黄沙坑水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 嵩口坪电站水库 | 嵩口坪电站水库--溢洪口 | 福建省/三明市/清流县/嵩口坪电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 清流县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 嵩口坪电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 嵩口坪电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 嵩口坪电站水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 琴源水库 | 琴源水库--溢洪口 | 福建省/三明市/清流县/琴源水库 | 中型水库 | 三明市 | 清流县 | 移动 | 20M | 2 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 琴源水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 罗口溪李家段安全生态水系 | 清流县罗口溪李家段安全生态水系项目--河防堤 | 福建省/三明市/清流县/罗口溪李家段安全生态水系 | 重要流域断面 | 三明市 | 清流县 | 广电 | 20M | 1 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  | 黄家排水文站 | 黄家排水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/清流县/黄家排水文站 | 水文站 | 三明市 | 清流县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 黄家排水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 渔潭水文站 | 渔潭水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/宁化县/渔潭水文站 | 水文站 | 三明市 | 宁化县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 渔潭水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 易淹县城区上游(宁化水位站） | 宁化易淹县城区上游--水尺HK | 福建省/三明市/宁化县/易淹县城区上游(宁化水位站） | 重要防汛点 | 三明市 | 宁化县 | 联通 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 沙坪水库 | 沙坪水库--下游面及溢洪口 | 福建省/三明市/宁化县/沙坪水库 | 中型水库 | 三明市 | 宁化县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 沙坪水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 泉上水库 | 泉上水库--泄洪口 | 福建省/三明市/宁化县/泉上水库 | 中型水库 | 三明市 | 宁化县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 泉上水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 泉上水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 泉上水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 桥下水库 | 桥下水库--下游面 | 福建省/三明市/宁化县/桥下水库 | 中型水库 | 三明市 | 宁化县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS | 需要 |
|  |  | 桥下水库--坝体 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 桥下水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 宁化城区AR | 宁化城区九洲骏豪国际--AR-全景 | 福建省/三明市/宁化县/宁化城区AR | AI点位 | 三明市 | 宁化县 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 隆陂水库 | 隆陂水库--溢洪口 | 福建省/三明市/宁化县/隆陂水库 | 中型水库 | 三明市 | 宁化县 | 移动 | 20M | 5 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 隆陂水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 隆陂水库--库区 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 隆陂水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 隆陂水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 江背水文站 | 江背水文站--流域断面及水尺 | 福建省/三明市/宁化县/江背水文站 | 水文站 | 三明市 | 宁化县 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 易淹县城区下游--易淹区 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 文江水文站 | 文江水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/大田县/文江水文站 | 水文站 | 三明市 | 大田县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 文江水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 六角宫水库 | 六角宫水库--泄洪口及下游面 | 福建省/三明市/大田县/六角宫水库 | 中型水库 | 三明市 | 大田县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 六角宫水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 坑口水库 | 坑口水库--泄洪口 | 福建省/三明市/大田县/坑口水库 | 中型水库 | 三明市 | 大田县 | 移动 | 20M | 4 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 坑口水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 坑口水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 坑口水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 尤溪站流域断面 | 尤溪闽江汇流口--流域断面 | 福建省/三明市/尤溪县/尤溪站流域断面 | 重要流域断面 | 三明市 | 尤溪县 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 尤溪口镇 | 尤溪口镇--流域断面 | 福建省/三明市/尤溪县/尤溪口镇 | 重要流域断面 | 三明市 | 尤溪县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 尤溪大桥水文站 | 尤溪大桥水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/尤溪县/尤溪大桥水文站 | 水文站 | 三明市 | 尤溪县 | 广电 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 尤溪大桥水文站--流域断面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 尤溪大桥水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 雍口水库 | 雍口水电站--下游面 | 福建省/三明市/尤溪县/雍口水库 | 中型水库 | 三明市 | 尤溪县 | 联通 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 雍口水电站--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 雍口水电站--上游面及直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 兴头水库 | 兴头水库--上游面 | 福建省/三明市/尤溪县/兴头水库 | 中型水库 | 三明市 | 尤溪县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 兴头水库--溢洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 兴头水库--水位水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 汶潭水库 | 汶潭水库--下游面 | 福建省/三明市/尤溪县/汶潭水库 | 中型水库 | 三明市 | 尤溪县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2DF82XXD-XB | 需要 |
|  |  | 汶潭水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 汶潭水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 汶潭水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 水东水库 | 水东水库--泄洪口 | 福建省/三明市/尤溪县/水东水库 | 大型水库 | 三明市 | 尤溪县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 水东水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 水东水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 水东水库--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 双里水库 | 双里水库--溢洪口 | 福建省/三明市/尤溪县/双里水库 | 中型水库 | 三明市 | 尤溪县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 双里水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 双里水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 双里水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 双剑潭水库 | 双剑潭水库--溢洪口及下游面 | 福建省/三明市/尤溪县/双剑潭水库 | 中型水库 | 三明市 | 尤溪县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 双剑潭水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 南溪水库 | 尤溪南溪水库--溢洪口 | 福建省/三明市/尤溪县/南溪水库 | 中型水库 | 三明市 | 尤溪县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 尤溪南溪水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 柳塘水库 | 柳塘水库--泄洪口 | 福建省/三明市/尤溪县/柳塘水库 | 中型水库 | 三明市 | 尤溪县 | 联通 | 20M | 5 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 柳塘水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 柳塘水库--水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 柳塘水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 柳塘水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 街面水库 | 街面水库--溢洪口 | 福建省/三明市/尤溪县/街面水库 | 大型水库 | 三明市 | 尤溪县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 街面水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 街面水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 街面水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 小王水库 | 小王水库--溢洪口 | 福建省/三明市/将乐县/小王水库 | 中型水库 | 三明市 | 将乐县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 小王水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 小王水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 三明将乐县易淹城区水南排涝站 | 三明将乐县易淹城区水南排涝站--易淹区 | 福建省/三明市/将乐县/三明将乐县易淹城区水南排涝站 | 重要防汛点 | 三明市 | 将乐县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 三明将乐县易淹城区二桥上游 | 三明将乐县易淹城区上河洲公园--易淹区 | 福建省/三明市/将乐县/三明将乐县易淹城区二桥上游 | 重要防汛点 | 三明市 | 将乐县 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 三明将乐县易淹城区二桥上游--易淹区 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 南口水文站 | 南口水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/将乐县/南口水文站 | 水文站 | 三明市 | 将乐县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 南口水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 孔头电站水库 | 孔头水电站水库--泄洪口 | 福建省/三明市/将乐县/孔头电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 将乐县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 孔头水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 孔头水电站水库--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 孔头水电站水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 金溪流域断面 | 金溪流域高塘村--流域断面 | 福建省/三明市/将乐县/金溪流域断面 | 重要流域断面 | 三明市 | 将乐县 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 将乐樟应 | 将乐樟应--流域断面 | 福建省/三明市/将乐县/将乐樟应 | 重要流域断面 | 三明市 | 将乐县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 将乐水文站 | 将乐水文站--流域断面及水尺 | 福建省/三明市/将乐县/将乐水文站 | 水文站 | 三明市 | 将乐县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 将乐水文站--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 黄潭电站水库 | 黄潭水电站水库--溢洪口 | 福建省/三明市/将乐县/黄潭电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 将乐县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 黄潭水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 黄潭水电站水库--库区 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 黄潭水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 华虹滨江华府 | 华虹滨江华府--AR-全景 | 福建省/三明市/将乐县/华虹滨江华府 | AI点位 | 三明市 | 将乐县 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 高唐电站水库 | 高唐水电站水库--泄洪口 | 福建省/三明市/将乐县/高唐电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 将乐县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 高唐水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 高唐水电站水库--主坝 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 高唐水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 范厝电站水库 | 范厝水电站水库--泄洪口 | 福建省/三明市/将乐县/范厝电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 将乐县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 范厝水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 范厝水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 大言电站水库 | 大言水电站水库--泄洪口 | 福建省/三明市/将乐县/大言电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 将乐县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 大言水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 大言水电站水库--水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 大言水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 泰宁县易淹县城区水位站监控 | 泰宁县易淹县城区水位站--流域断面 | 福建省/三明市/泰宁县/泰宁县易淹县城区水位站监控 | 重要防汛点 | 三明市 | 泰宁县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 泰宁县易淹县城区湖滨排涝站 | 泰宁县易淹县城区湖滨排涝站--易淹区 | 福建省/三明市/泰宁县/泰宁县易淹县城区湖滨排涝站 | 重要防汛点 | 三明市 | 泰宁县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 泰宁溪1187-富屯溪汇流口 | 泰宁溪1187-富屯溪--汇流口 | 福建省/三明市/泰宁县/泰宁溪1187-富屯溪汇流口 | 重要防汛点 | 三明市 | 泰宁县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 水埠水库 | 水埠水库--溢洪口 | 福建省/三明市/泰宁县/水埠水库 | 中型水库 | 三明市 | 泰宁县 | 广电 | 20M | 3 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 水埠水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 水埠水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 良浅电站水库 | 良浅水库--库区 | 福建省/三明市/泰宁县/良浅电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 泰宁县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 良浅水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 良浅水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 池潭水库 | 池潭水库--泄洪口 | 福建省/三明市/泰宁县/池潭水库 | 大型水库 | 三明市 | 泰宁县 | 移动 | 20M | 5 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 池潭水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 池潭水库--库区 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 池潭水库--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 池潭水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 易淹县城区河东排涝站 | 易淹县城区河东排涝站--防汛点 | 福建省/三明市/建宁县/易淹县城区河东排涝站 | 重要防汛点 | 三明市 | 建宁县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 下坊排涝站 | 下坊排涝站--易淹区 | 福建省/三明市/建宁县/下坊排涝站 | 重要防汛点 | 三明市 | 建宁县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 里心水文站 | 里心水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/建宁县/里心水文站 | 水文站 | 三明市 | 建宁县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 里心水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 均口水文站 | 均口水文站--流速测量断面 | 福建省/三明市/建宁县/均口水文站 | 水文站 | 三明市 | 建宁县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 均口水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 建宁水文站 | 建宁水文站--流域断面及水尺 | 福建省/三明市/建宁县/建宁水文站 | 水文站 | 三明市 | 建宁县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 建宁水文站--流速测量断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 建宁大饭店 | 建宁大饭店--AR-全景 | 福建省/三明市/建宁县/建宁大饭店 | AI点位 | 三明市 | 建宁县 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 黄坊溪安全生态水系建设（二期） | 黄坊溪安全生态水系建设--河防堤 | 福建省/三明市/建宁县/黄坊溪安全生态水系建设（二期） | 省重点在建水利工程 | 三明市 | 建宁县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 合水口电站水库 | 合水口水电站水库--上游面 | 福建省/三明市/建宁县/合水口电站水库 | 中型水库 | 三明市 | 建宁县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 合水口水电站水库--水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 合水口水电站水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 牛头岭电站水库 | 35070340013-A4牛头岭电站--下游面 | 福建省/南平市/建阳区/牛头岭电站水库 | 小型水库 | 南平市 | 建阳区 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 牛头岭电站--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 麻沙水文站 | 南平建阳麻沙水文站--流域断面及水尺 | 福建省/南平市/建阳区/麻沙水文站 | 水文站 | 南平市 | 建阳区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 南平建阳麻沙水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 雷公口电站水库 | 雷公口水库--上游面及水尺HK | 福建省/南平市/建阳区/雷公口电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 建阳区 | 移动 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 建阳水文站 | 建阳童游街道水东村水文站--流域断面及水尺 | 福建省/南平市/建阳区/建阳水文站 | 水文站 | 南平市 | 建阳区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 建阳童游街道水东村水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 建阳区水吉(塔下)水文站 | 水吉（塔下）水文站--流速测量断面 | 福建省/南平市/建阳区/建阳区水吉(塔下)水文站 | 水文站 | 南平市 | 建阳区 | 广电 | 20M | 2 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 水吉（塔下）水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 建阳城区AR智能点 | 建阳电力大厦楼顶--AR-全景 | 福建省/南平市/建阳区/建阳城区AR智能点 | AI点位 | 南平市 | 建阳区 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 黄塘甲电站水库 | 黄塘甲水库--下游面 | 福建省/南平市/建阳区/黄塘甲电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 建阳区 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 黄塘甲水库--上游面及直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 宸前电站水库 | 宸前电站水库--泄洪口 | 福建省/南平市/建阳区/宸前电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 建阳区 | 移动 | 20M | 4 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 宸前电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 宸前电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 宸前水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 照口水库 | 照口水电站水库--泄洪口 | 福建省/南平市/延平区/照口水库 | 中型水库 | 南平市 | 延平区 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 照口水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 照口水电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 照口水电站水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 樟湖镇坂头村 | 樟湖镇坂头村--漂浮物 | 福建省/南平市/延平区/樟湖镇坂头村 | 重要流域断面 | 南平市 | 延平区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 延平城区AR智能点 | 南平延平城区--AR-全景 | 福建省/南平市/延平区/延平城区AR智能点 | AI点位 | 南平市 | 延平区 | 广电 | 20M | 1 | iDS-2VP812-QRST-UVW/XYL |  |
|  | 延福门码头流域断面 | 延平延福门码头水文局--流域断面及水尺 | 福建省/南平市/延平区/延福门码头流域断面 | 水文站 | 南平市 | 延平区 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 延平延福门码头水文局--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 峡阳水库 | 峡阳水电站水库--泄洪口 | 福建省/南平市/延平区/峡阳水库 | 中型水库 | 南平市 | 延平区 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 峡阳水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 峡阳水电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 峡阳水电站水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 武步溪流域断面 | 武步溪--流域断面 | 福建省/南平市/延平区/武步溪流域断面 | 重要流域断面 | 南平市 | 延平区 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 五星桥水库 | 五星桥水库--下游面 | 福建省/南平市/延平区/五星桥水库 | 中型水库 | 南平市 | 延平区 | 联通 | 20M | 3 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 五星桥水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 五星桥水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 太平镇 | 太平镇--流域断面 | 福建省/南平市/延平区/太平镇 | 重要流域断面 | 南平市 | 延平区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 沙溪口水电站 | 沙溪口水电厂--泄洪口 | 福建省/南平市/延平区/沙溪口水电站 | 大型水库 | 南平市 | 延平区 | 广电 | 20M | 3 | DS-2DF82XXD-XB | 需要 |
|  |  | 沙溪口水电厂--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 沙溪口水电厂--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 南平延平区水南桥头 | 南平延平区水南桥头--易淹区 | 福建省/南平市/延平区/南平延平区水南桥头 | 重要防汛点 | 南平市 | 延平区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 南平延平区九峰桥头 | 南平延平区九峰桥头--易淹区 | 福建省/南平市/延平区/南平延平区九峰桥头 | 重要防汛点 | 南平市 | 延平区 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 南平武步溪-水口水库汇入口 | 南平武步溪-水口水库--汇入口 | 福建省/南平市/延平区/南平武步溪-水口水库汇入口 | 重要流域断面 | 南平市 | 延平区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 大凤水文站流域断面 | 大凤水文站吉溪--流域断面及水尺 | 福建省/南平市/延平区/大凤水文站流域断面 | 水文站 | 南平市 | 延平区 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 洋后水库 | 洋后水库--溢洪口 | 福建省/南平市/建瓯市/洋后水库 | 中型水库 | 南平市 | 建瓯市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 洋后水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 洋后水库--水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 洋后水库--上游面及阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 杨墩水库 | 杨墩水库--泄洪口 | 福建省/南平市/建瓯市/杨墩水库 | 中型水库 | 南平市 | 建瓯市 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 杨墩水库--上游面及直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 小赤院水库 | 小赤院水库--上游面 | 福建省/南平市/建瓯市/小赤院水库 | 中型水库 | 南平市 | 建瓯市 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS | 需要 |
|  |  | 小赤院水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 小赤院水库--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 七里街水文站流域断面 | 建瓯七里街水文站--闽江松溪汇流口 | 福建省/南平市/建瓯市/七里街水文站流域断面 | 水文站 | 南平市 | 建瓯市 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 南平建瓯市易淹城区 | 建瓯城区易涝点联通--防汛点 | 福建省/南平市/建瓯市/南平建瓯市易淹城区 | 重要防汛点 | 南平市 | 建瓯市 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 建瓯房村（建溪流域断面） | 建瓯房村--流域断面 | 福建省/南平市/建瓯市/建瓯房村（建溪流域断面） | 重要流域断面 | 南平市 | 建瓯市 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 建瓯北津水电站 | 北津水库--下游面 | 福建省/南平市/建瓯市/建瓯北津水电站 | 中型水库 | 南平市 | 建瓯市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 北津水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 北津水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 北津水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 红湖水库 | 红湖水库--上游面 | 福建省/南平市/建瓯市/红湖水库 | 中型水库 | 南平市 | 建瓯市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 红湖水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 红湖水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 红湖水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东游水文站 | 建瓯东游镇水文站--流域断面 | 福建省/南平市/建瓯市/东游水文站 | 水文站 | 南平市 | 建瓯市 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 建瓯东游镇水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 武夷山水文站 | 武夷山水文站--流速测量断面 | 福建省/南平市/武夷山市/武夷山水文站 | 水文站 | 南平市 | 武夷山市 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 武夷山水文站--流域断面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 武夷山城区下游易淹区沙古洲 | 武夷山城区下游易淹区沙古洲--易淹区 | 福建省/南平市/武夷山市/武夷山城区下游易淹区沙古洲 | 重要防汛点 | 南平市 | 武夷山市 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 武夷山（西溪510-建溪）汇合口 | 武夷山（西溪510-建溪）--汇合口 | 福建省/南平市/武夷山市/武夷山（西溪510-建溪）汇合口 | 重要防汛点 | 南平市 | 武夷山市 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 武夷山（九曲溪536-建溪）汇合口 | 武夷山（九曲溪536-建溪）--汇合口 | 福建省/南平市/武夷山市/武夷山（九曲溪536-建溪）汇合口 | 重要防汛点 | 南平市 | 武夷山市 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 东溪水库 | 武夷山东溪水库--泄洪口 | 福建省/南平市/武夷山市/东溪水库 | 大型水库 | 南平市 | 武夷山市 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 武夷山东溪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 武夷山东溪水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 武夷山东溪水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 下洒口电站水库 | 下洒口水库--泄洪口 | 福建省/南平市/邵武市/下洒口电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 邵武市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 下洒口水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 下洒口水库--库区 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 下洒口水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 邵武水文站 | 邵武城郊镇莲塘村上王塘水文站--流域断面及水尺 | 福建省/南平市/邵武市/邵武水文站 | 水文站 | 南平市 | 邵武市 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 邵武城郊镇莲塘村上王塘水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 千岭电站水库 | 千岭水库--泄洪口 | 福建省/南平市/邵武市/千岭电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 邵武市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 千岭水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 千岭水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 千岭水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 金卫电站水库 | 金卫电站水库--泄洪口 | 福建省/南平市/邵武市/金卫电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 邵武市 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金卫电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金卫电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 金溏电站水库 | 金塘水电站水库--泄洪口 | 福建省/南平市/邵武市/金溏电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 邵武市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金塘水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金塘水电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 金塘水电站水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 金龙电站水库 | 金龙电站水库--泄洪口 | 福建省/南平市/邵武市/金龙电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 邵武市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金龙电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 金龙电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 金龙电站水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 洋口水文站 | 顺昌洋口水文站--流速测量断面 | 福建省/南平市/顺昌县/洋口水文站 | 水文站 | 南平市 | 顺昌县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 顺昌洋口水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 洋口电站水库 | 洋口水电站水库--泄洪口 | 福建省/南平市/顺昌县/洋口电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 顺昌县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 洋口水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 洋口水电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 洋口水电站水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 下沙电站水库 | 景顺下沙水库--溢洪口 | 福建省/南平市/顺昌县/下沙电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 顺昌县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 景顺下沙水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 景顺下沙水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 顺昌县易淹城区上游低洼地带 | 顺昌易淹城区下游低洼地带--下游面 | 福建省/南平市/顺昌县/顺昌县易淹城区上游低洼地带 | 重要防汛点 | 南平市 | 顺昌县 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 顺昌易淹城区上游低洼地带--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 顺昌富文流域断面 | 顺昌富文--流域断面 | 福建省/南平市/顺昌县/顺昌富文流域断面 | 重要流域断面 | 南平市 | 顺昌县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 谟武水电站水库 | 谟武水电站水库--泄洪口 | 福建省/南平市/顺昌县/谟武水电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 顺昌县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 谟武水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 谟武水电站水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 鹭鹚溪安全生态水系 | 顺昌鹭鹚溪大历镇安全生态水系建设--下游面 | 福建省/南平市/顺昌县/鹭鹚溪安全生态水系 | 重要流域断面 | 南平市 | 顺昌县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 金溪富屯溪顺昌段汇合口 | 顺昌南平段九期--下游面 | 福建省/南平市/顺昌县/金溪富屯溪顺昌段汇合口 | 重要流域断面 | 南平市 | 顺昌县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 富昌电站水库 | 富昌水电站水库--溢洪口 | 福建省/南平市/顺昌县/富昌电站水库 | 中型水库 | 南平市 | 顺昌县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 富昌水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 富昌水电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 富昌水电站水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 柘溪仙阳镇段流域 | 闽江防洪工程南平段六期(浦城）--流域断面 | 福建省/南平市/浦城县/柘溪仙阳镇段流域 | 重要流域断面 | 南平市 | 浦城县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 王家洲水库 | 王家洲水库--泄洪口 | 福建省/南平市/浦城县/王家洲水库 | 中型水库 | 南平市 | 浦城县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 王家洲水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 王家洲水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 太平桥水库 | 太平桥水库--溢洪口 | 福建省/南平市/浦城县/太平桥水库 | 中型水库 | 南平市 | 浦城县 | 移动 | 20M | 5 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 太平桥水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 太平桥水库--水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 太平桥水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 太平桥水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 浦城县易淹城区城南桥头 | 浦城易淹城区城南桥头--易淹区 | 福建省/南平市/浦城县/浦城县易淹城区城南桥头 | 重要防汛点 | 南平市 | 浦城县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 浦城县易淹城区城关 | 浦城易淹城区城关--易淹区 | 福建省/南平市/浦城县/浦城县易淹城区城关 | 重要防汛点 | 南平市 | 浦城县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 南浦灌区马莲河 | 浦城南浦灌区续建配套节水改造--隧道出洞口 | 福建省/南平市/浦城县/南浦灌区马莲河 | 重要流域断面 | 南平市 | 浦城县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 马蓬河虹桥 | 闽江上游建溪二期防洪工程--下游面 | 福建省/南平市/浦城县/马蓬河虹桥 | 重要流域断面 | 南平市 | 浦城县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 龙岭下水库 | 龙岭下水库--溢洪口 | 福建省/南平市/浦城县/龙岭下水库 | 中型水库 | 南平市 | 浦城县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 龙岭下水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 龙岭下水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 旧馆水库 | 旧馆水闸--泄洪口 | 福建省/南平市/浦城县/旧馆水库 | 中型水库 | 南平市 | 浦城县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 旧馆水闸--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 旧馆水闸--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 旧馆水库--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 高坊水库 | 高坊水库--下游面 | 福建省/南平市/浦城县/高坊水库 | 中型水库 | 南平市 | 浦城县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 高坊水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 高坊水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东坑水库 | 东坑水库--下游面 | 福建省/南平市/浦城县/东坑水库 | 中型水库 | 南平市 | 浦城县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS | 需要 |
|  |  | 东坑水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东坑水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东风水库 | 东风水库--泄洪口 | 福建省/南平市/浦城县/东风水库 | 中型水库 | 南平市 | 浦城县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 东风水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 东风水库--坝体下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东风水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 霞洋水库 | 霞洋水库--泄洪口 | 福建省/南平市/光泽县/霞洋水库 | 中型水库 | 南平市 | 光泽县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 霞洋水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 霞洋水库--上游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 霞洋水库--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 饶坪溪安全生态水系 | 饶坪溪安全生态水系项目--下游断面 | 福建省/南平市/光泽县/饶坪溪安全生态水系 | 重要流域断面 | 南平市 | 光泽县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 回龙潭 | 回龙潭--易淹区 | 福建省/南平市/光泽县/回龙潭 | 重要防汛点 | 南平市 | 光泽县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 光泽（西溪843-富屯溪）流域断面 | 光泽（西溪843-富屯溪）--流域断面 | 福建省/南平市/光泽县/光泽（西溪843-富屯溪）流域断面 | 重要防汛点 | 南平市 | 光泽县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 高家水库 | 高家水库--下游面 | 福建省/南平市/光泽县/高家水库 | 中型水库 | 南平市 | 光泽县 | 联通 | 20M | 4 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 高家水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 高家水库--溢洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 高家水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 松溪张屯段 | 闽江防洪工程南平段四期（松溪）--下游段 | 福建省/南平市/松溪县/松溪张屯段 | 重要流域断面 | 南平市 | 松溪县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 松溪岩下断面 | 松溪岩下--流域断面 | 福建省/南平市/松溪县/松溪岩下断面 | 重要流域断面 | 南平市 | 松溪县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 松溪水文站 | 松溪水文站--流速测量断面 | 福建省/南平市/松溪县/松溪水文站 | 水文站 | 南平市 | 松溪县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 松溪水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 前进水库 | 前进水库--泄洪口 | 福建省/南平市/松溪县/前进水库 | 中型水库 | 南平市 | 松溪县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 前进水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 前进水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 茶洲水库 | 茶洲水库--下游面 | 福建省/南平市/松溪县/茶洲水库 | 中型水库 | 南平市 | 松溪县 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS | 需要 |
|  |  | 茶洲水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 茶洲水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 政和（七星溪729-松溪）汇流口 | 政和外坂--汇流口 | 福建省/南平市/政和县/政和（七星溪729-松溪）汇流口 | 重要防汛点 | 南平市 | 政和县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 政和（官湖）水文站 | 政和（官湖）水文站--流域断面 | 福建省/南平市/政和县/政和（官湖）水文站 | 水文站 | 南平市 | 政和县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 政和（官湖）水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 下温洋水库 | 下温洋水库--溢洪口 | 福建省/南平市/政和县/下温洋水库 | 中型水库 | 南平市 | 政和县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 下温洋水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 下温洋水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 界溪水库 | 界溪水库--泄洪口 | 福建省/南平市/政和县/界溪水库 | 中型水库 | 南平市 | 政和县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 界溪水库--溢洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 界溪水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 界溪水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 洞宫水库 | 洞宫水库--溢洪口 | 福建省/南平市/政和县/洞宫水库 | 中型水库 | 南平市 | 政和县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2XA8225F-LZS | 需要 |
|  |  | 洞宫水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 洞宫水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 洞宫水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 宝岭水库 | 宝岭水库--下游面 | 福建省/南平市/政和县/宝岭水库 | 中型水库 | 南平市 | 政和县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 宝岭水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 宝岭水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 宝岭水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 政和试验站 | 政和试验站--球机 | 福建省/南平市/政和县/政和试验站 | 重要防汛点 | 南平市 | 政和县 | 联通 | 20M | 1 | —— |  |
|  | 光泽试验站 | 光泽试验站--球机 | 福建省/南平市/光泽县/光泽试验站 | 重要防汛点 | 南平市 | 光泽县 | 联通 | 20M | 1 | —— |  |
|  | 拿口试验站 | 拿口试验站--球机 | 福建省/南平市/邵武市/拿口试验站 | 重要防汛点 | 南平市 | 邵武市 | 联通 | 20M | 1 | —— |  |
|  | 沙溪口试验站 | 沙溪口试验站--球机 | 福建省/南平市/延平区/沙溪口试验站 | 重要防汛点 | 南平市 | 延平区 | 联通 | 20M | 1 | —— |  |
|  | 洋中水文站 | 洋中水文站--流域断面及水尺 | 福建省/宁德市/蕉城区/洋中水文站 | 水文站 | 宁德市 | 蕉城区 | 联通 | 20M | 2 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 洋中水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 洋中坂水文站 | 洋中坂水文站--流域断面 | 福建省/宁德市/蕉城区/洋中坂水文站 | 水文站 | 宁德市 | 蕉城区 | 联通 | 20M | 2 | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 洋中坂水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 桥头水库 | 桥头水库--溢洪口 | 福建省/宁德市/蕉城区/桥头水库 | 中型水库 | 宁德市 | 蕉城区 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 桥头水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 桥头水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 桥头水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 金涵水文站 | 金涵水文站--水尺球机 | 福建省/宁德市/蕉城区/金涵水文站 | 水文站 | 宁德市 | 蕉城区 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 金涵水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 金涵水库（水质自动监测站） | 金涵水库--下游面 | 福建省/宁德市/蕉城区/金涵水库 | 中型水库/水质自动监测站 | 宁德市 | 蕉城区 | 移动 | 20M | 5 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 金涵水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 金涵水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  |  | 金涵水库--仪器室1 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  |  | 金涵水库--仪器室2 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
|  | 蕉城霍童溪入海口 | 蕉城霍童溪--入海口 | 福建省/宁德市/蕉城区/蕉城霍童溪入海口 | 重要防汛点 | 宁德市 | 蕉城区 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 洪口水库 | 洪口水库--下游面 | 福建省/宁德市/蕉城区/洪口水库 | 大型水库 | 宁德市 | 蕉城区 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 洪口水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 洪口水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 洪口水库--水位水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 官昌水库 | 蕉城官昌水库--泄洪口 | 福建省/宁德市/蕉城区/官昌水库 | 中型水库 | 宁德市 | 蕉城区 | 移动 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 蕉城官昌水库--下游面及水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 蕉城官昌水库--下游面水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 东湖塘水闸 | 东湖塘水闸--上游面 | 福建省/宁德市/蕉城区/东湖塘水闸 | 大型水闸 | 宁德市 | 蕉城区 | 移动 | 20M | 5 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东湖塘水闸--主坝体 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东湖塘水闸--水尺 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东湖塘水闸--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 东湖塘水闸--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 潭头水文站 | 潭头水文站--流域断面及水尺 | 福建省/宁德市/福安市/潭头水文站 | 水文站 | 宁德市 | 福安市 | 联通 | 20M | 2 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 潭头水文站--直尺水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 潭头电站水库 | 潭头电站水库--泄洪口 | 福建省/宁德市/福安市/潭头电站水库 | 大型水闸 | 宁德市 | 福安市 | 移动 | 20M | 4 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 潭头电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 潭头电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 潭头电站水库--水位水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C5ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 上白石水文站 | 福安上白石水文站--流域断面 | 福建省/宁德市/福安市/上白石水文站 | 水文站 | 宁德市 | 福安市 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 福安上白石水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 穆阳水位站 | 穆阳水位站--流域断面枪机 | 福建省/宁德市/福安市/穆阳水位站 | 水文站 | 宁德市 | 福安市 | 联通 | 20M | 2 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 穆阳水位站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 黄兰溪一级水库 | 黄兰溪水库--溢洪口 | 福建省/宁德市/福安市/黄兰溪一级水库 | 中型水库 | 宁德市 | 福安市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 黄兰溪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 黄兰溪水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 黄兰溪水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 湖口水闸 | 湖口水闸--上游面 | 福建省/宁德市/福安市/湖口水闸 | 大型水闸 | 宁德市 | 福安市 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 福安水文站 | 福安水文站--枪机上流域断面及水尺 | 福建省/宁德市/福安市/福安水文站 | 水文站 | 宁德市 | 福安市 | 联通 | 20M | 2 | DS-2CD7T48SZ-MB |  |
|  |  | 福安水文站--流速测量断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 福安市易淹城区污水处理厂 | 福安市易淹城区污水处理厂--易淹区 | 福建省/宁德市/福安市/福安市易淹城区污水处理厂 | 重要防汛点 | 宁德市 | 福安市 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 福安市易淹城区富春溪 | 福安市易淹城区富春溪--易淹区 | 福建省/宁德市/福安市/福安市易淹城区富春溪 | 重要防汛点 | 宁德市 | 福安市 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 福安（交溪）赛江入海口 | 福安（交溪）赛江--入海口 | 福建省/宁德市/福安市/福安（交溪）赛江入海口 | 重要防汛点 | 宁德市 | 福安市 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 白塔水文站 | 白塔水文站--流域断面及水尺 | 福建省/宁德市/福安市/白塔水文站 | 水文站 | 宁德市 | 福安市 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 白塔水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 沙埕水文站 | 沙埕水文站--流域断面 | 福建省/宁德市/福鼎市/沙埕水文站 | 水文站 | 宁德市 | 福鼎市 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 沙埕水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 桑园水库 | 桑园水库--溢洪口 | 福建省/宁德市/福鼎市/桑园水库 | 中型水库 | 宁德市 | 福鼎市 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 桑园水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 桑园水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 桑园水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 南溪水库 | 福鼎南溪水库--溢洪口 | 福建省/宁德市/福鼎市/南溪水库 | 中型水库 | 宁德市 | 福鼎市 | 移动 | 20M | 4 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 福鼎南溪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 福鼎南溪水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 福鼎南溪水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 牙城水文站 | 牙城水文站--流域断面及水尺 | 福建省/宁德市/霞浦县/牙城水文站 | 水文站 | 宁德市 | 霞浦县 | 联通 | 20M | 2 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 牙城水文站--水位水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 霞浦三沙渔港 | 霞浦三沙渔港--渔港 | 福建省/宁德市/霞浦县/霞浦三沙渔港 | 重要防汛点 | 宁德市 | 霞浦县 | 联通 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 溪西水库 | 溪西水库--下游面 | 福建省/宁德市/霞浦县/溪西水库 | 中型水库 | 宁德市 | 霞浦县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 溪西水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 溪西水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 罗汉溪流域霞浦福宁湾入海口 | 罗汉溪城区段--流域断面 | 福建省/宁德市/霞浦县/罗汉溪流域霞浦福宁湾入海口 | 重要防汛点 | 宁德市 | 霞浦县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 柏洋水库 | 柏洋水库--上游面及水尺HK | 福建省/宁德市/霞浦县/柏洋水库 | 中型水库 | 宁德市 | 霞浦县 | 广电 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 湾口村漂浮物 | 湾口村--漂浮物 | 福建省/宁德市/古田县/湾口村漂浮物 | 重要流域断面 | 宁德市 | 古田县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 水口闽江大桥飘浮物 | 水口闽江大桥--飘浮物 | 福建省/宁德市/古田县/水口闽江大桥飘浮物 | 重要流域断面 | 宁德市 | 古田县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 双口渡大坝 | 双口渡水库--泄洪口 | 福建省/宁德市/古田县/双口渡大坝 | 中型水库 | 宁德市 | 古田县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 双口渡水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 双口渡水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 双口渡水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 黄田镇双坑村流域断面 | 黄田镇双坑村--流域断面 | 福建省/宁德市/古田县/黄田镇双坑村流域断面 | 重要流域断面 | 宁德市 | 古田县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 古田溪一级水电站水库 | 古田溪一级水库--泄洪口 | 福建省/宁德市/古田县/古田溪一级水电站水库 | 大型水库 | 宁德市 | 古田县 | 联通 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 古田溪一级水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 古田溪一级水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 古田溪一级水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 古田溪流域断面 | 古田溪--流域断面 | 福建省/宁德市/古田县/古田溪流域断面 | 重要流域断面 | 宁德市 | 古田县 | 移动 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  | 古田溪二级水电站水库 | 古田溪二级水库--溢洪口 | 福建省/宁德市/古田县/古田溪二级水电站水库 | 中型水库 | 宁德市 | 古田县 | 联通 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 古田溪二级水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 古田溪二级水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 古田黄田交界断面 | 古田黄田--交界断面 | 福建省/宁德市/古田县/古田黄田交界断面 | 重要流域断面 | 宁德市 | 古田县 | 广电 | 20M | 1 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  | 长桥水文站 | 长桥水文站--流域断面及水尺 | 福建省/宁德市/屏南县/长桥水文站 | 水文站 | 宁德市 | 屏南县 | 联通 | 20M | 2 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 长桥水位站--流速测量断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 溪尾水库 | 屏南溪尾水库--溢洪口 | 福建省/宁德市/屏南县/溪尾水库 | 中型水库 | 宁德市 | 屏南县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 屏南溪尾水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 屏南溪尾水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 旺坑水库 | 旺坑水库--泄洪口 | 福建省/宁德市/屏南县/旺坑水库 | 中型水库 | 宁德市 | 屏南县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 旺坑水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 旺坑水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 旺坑水库--阶梯水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 屏南水文站 | 屏南水文站--流域断面及水尺HK | 福建省/宁德市/屏南县/屏南水文站 | 水文站 | 宁德市 | 屏南县 | 广电 | 20M | 1 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 金造桥水库 | 金造桥水库--上游面 | 福建省/宁德市/屏南县/金造桥水库 | 中型水库 | 宁德市 | 屏南县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2DF82XXD-XB | 需要 |
|  |  | 金造桥水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 金造桥水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 金造桥水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 后垄溪一级水库 | 后垄溪水库--下游面 | 福建省/宁德市/屏南县/后垄溪一级水库 | 中型水库 | 宁德市 | 屏南县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 后垄溪水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 后垄溪水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 黛溪水文站（福建省屏南县黛溪镇黛溪村） | 黛溪水文站--流域断面及水尺 | 福建省/宁德市/屏南县/黛溪水文站（福建省屏南县黛溪镇黛溪村） | 水文站 | 宁德市 | 屏南县 | 联通 | 20M | 2 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 黛溪水文站--流速测量断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 黛溪水库 | 黛溪水库--上游面 | 福建省/宁德市/屏南县/黛溪水库 | 中型水库 | 宁德市 | 屏南县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2DF82XXD-XB | 需要 |
|  |  | 黛溪水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 黛溪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 黛溪水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 斜滩水文站 | 斜滩水文站--流域断面球机 | 福建省/宁德市/寿宁县/斜滩水文站 | 水文站 | 宁德市 | 寿宁县 | 广电 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 斜滩水文站--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 小托水库 | 小托水库--下游面及溢洪口 | 福建省/宁德市/寿宁县/小托水库 | 小型水库 | 宁德市 | 寿宁县 | 广电 | 20M | 3 | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 小托水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  |  | 小托水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 下东溪水库 | 下东溪水库--泄洪口 | 福建省/宁德市/寿宁县/下东溪水库 | 中型水库 | 宁德市 | 寿宁县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 下东溪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 下东溪水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 平溪水文站 | 平溪水文站--流域断面 | 福建省/宁德市/寿宁县/平溪水文站 | 水文站 | 宁德市 | 寿宁县 | 联通 | 20M | 2 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 平溪水文站--水位水尺DH |  |  |  |  |  |  |  | DH-SD-8A1840-HNP-XASL-BE |  |
|  | 牛头山水库 | 牛头山电站水库--泄洪口 | 福建省/宁德市/寿宁县/牛头山水库 | 中型水库 | 宁德市 | 寿宁县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 牛头山电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 牛头山水库--上游面水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 麻竹坪水库 | 麻竹坪水库--溢洪口 | 福建省/宁德市/寿宁县/麻竹坪水库 | 中型水库 | 宁德市 | 寿宁县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 麻竹坪水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 麻竹坪水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 六六溪水库 | 六六溪水库--下游河道 | 福建省/宁德市/寿宁县/六六溪水库 | 小型水库 | 宁德市 | 寿宁县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2DF82XXD-XB |  |
|  |  | 六六溪水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF9C4ABCD-XYZL/VWS |  |
|  | 柘荣水位站 | 柘荣水位站--流域断面及水尺 | 福建省/宁德市/柘荣县/柘荣水位站 | 水文站 | 宁德市 | 柘荣县 | 联通 | 20M | 2 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 柘荣水位站--水位水尺DH |  |  |  |  |  |  |  | DH-SD-8A1840-HNP-XASL-BE |  |
|  | 青岚水库 | 青岚水库--溢洪口 | 福建省/宁德市/柘荣县/青岚水库 | 中型水库 | 宁德市 | 柘荣县 | 移动 | 20M | 3 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF | 需要 |
|  |  | 青岚水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 青岚水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 周宁水电站水库 | 周宁水电站水库--泄洪口 | 福建省/宁德市/周宁县/周宁水电站水库 | 中型水库 | 宁德市 | 周宁县 | 移动 | 20M | 4 | (i)DS-2DF8440IX-A | 需要 |
|  |  | 周宁水电站水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 周宁水电站水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 周宁水库--水尺球机HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 周宁抽水蓄能电站下水库 | 周宁抽水下水库--泄洪口 | 福建省/宁德市/周宁县/周宁抽水蓄能电站下水库 | 中型水库 | 宁德市 | 周宁县 | 联通 | 20M | 3 | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 周宁抽水下水库--下游泄洪道 |  |  |  |  |  |  |  | iDS-2DF9C245MB-XS |  |
|  |  | 周宁下水库--上游水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 周宁抽水蓄能电站上水库 | 周宁抽水上水库--上游面 | 福建省/宁德市/周宁县/周宁抽水蓄能电站上水库 | 中型水库 | 宁德市 | 周宁县 | 移动 | 20M | 2 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |  |
|  |  | 周宁下水库--上游水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 芹山水电站水库 | 芹山水库--车牌识别 | 福建省/宁德市/周宁县/芹山水电站水库 | 大型水库 | 宁德市 | 周宁县 | 移动 | 20M | 4 | iDS-TCV300 |  |
|  |  | 芹山水库--下游面 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 芹山水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 芹山水库--上游面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C5ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 七步水文站 | 七步水文站--流速测量断面及水尺 | 福建省/宁德市/周宁县/七步水文站 | 水文站 | 宁德市 | 周宁县 | 广电 | 20M | 2 | DS-2XA822XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 七步水文站--流域断面及水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
|  | 后垄溪二级水电站水库 | 后垄二级水库--下游面 | 福建省/宁德市/周宁县/后垄溪二级水电站水库 | 中型水库 | 宁德市 | 周宁县 | 移动 | 20M | 4 | DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  |
|  |  | 后垄二级水库--泄洪口 |  |  |  |  |  |  |  | DS-2CD7A27EWDV3-XZS |  |
|  |  | 后垄二级水库--上游面 |  |  |  |  |  |  |  | (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  |
|  |  | 后垄二级水库--水尺HK |  |  |  |  |  |  |  | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 1267 |  | 120 |
| 备注：1.共543个前端点位，542条前端网络专线（西边溪水库点位采用4G专网卡），1267个前端视频监控摄像头；2.共120个前端点位需增加坝后拍摄摄像头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |