## 封1工程量清单
福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目
招 标 工 程 量 清 单
编制时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装饰工程
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 装饰工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 装饰工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 外墙工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 装饰工程 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通风工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
外墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011601001001 | 外墙原洞口清理 | (1)洞口清理、凿毛、湿润 | 项 | 1
2 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:原洞口封堵 (2)砖品种、规格、强度等级:红砖240×115×53 (3)砂浆强度等级、配合比:M5(42.5)现拌混合砂浆 | m3 | 0.682
3 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | (1)基层类型、部位:堵洞处 (2)底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3 M30(42.5) 现拌抹灰砂浆 (3)面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5 M40(42.5) 现拌抹灰砂浆 | m2 | 5.68
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)原外立面抹灰层拆除 | m2 | 1542.001
5 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:20km | m3 | 69.39
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料——真石漆 | (1)喷刷涂料部位:外墙面 (2)界面剂类型:素水泥浆界面剂 (3)益胶泥抹灰一道 (4)贴玻纤网格布 (5)刮腻子要求:刮腻子2道 (6)5mm聚合物水泥砂浆（干粉类）1道 (7)涂料品种、喷刷遍数:真石漆（含底漆、面漆、罩面漆） | m2 | 1542.001
7 | 011406002001 | 抹灰线条油漆涂料 | (1)线条宽度、道数:20mm宽 (2)真石漆 | m | 516.174
8 | 011407003001 | 空花格、栏杆刷涂料 | (1)栏杆刷漆 (2)涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆 | m2 | 23.202
9 | 011506003001 | 不锈钢雨篷 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:25*25*1mm不锈钢方管 (2)雨篷材料品种、规格:1.2mm不锈钢挡雨板 (3)嵌缝材料种类:中线耐候胶 | m2 | 88.505
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
通风工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 011612001001 | 管道拆除 | (1)管道种类、材质:铁皮管道拆除 320*320mm | m | 27
11 | 011612001002 | 外立面旧排水管道及空调废弃支架等拆除 | (1)含原有管道拆除、切割、现场清理、垃圾外运至指定地点，包含所有人工、机械、辅材及措施费用 | 项 | 1
12 | 030702005001 | 塑料通风管道制作安装 | (1)规格:φ250mm (2)名称:阻燃PP排风管 (3)形状:圆形 (4)板材厚度:3mm | m2 | 17.805
13 | 030702005002 | 塑料通风管道制作安装 | (1)规格:φ400mm (2)名称:阻燃PP排风管 (3)形状:圆形 (4)板材厚度:4mm | m2 | 1.109
14 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:PVC (2)规格:20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:明配 | m | 41.17
15 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:桥架支架 | kg | 5.1
16 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜质 (2)名称:管内配线 (3)型号:RVVP2X0.75 | m | 33
17 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜质 (2)名称:管内配线 (3)型号:RVVP3X0.75 | m | 8.17
18 | 030703005001 | 塑料阀门 | (1)名称:开关量电动风量调节阀（阀体PP防腐材质,模具挤压成型;开关量电动执行器,额定电压:220V.） | 个 | 1
19 | 030404019001 | 控制开关 | (1)名称:控制面板规格:86*86 220V | 个 | 1
20 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
合 计

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
装饰工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 外墙工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 外墙工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 外墙工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 通风工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 通风工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 通风工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
外墙工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) (2)建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 1908.763
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
通风工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建省水文水资源勘测中心桂香街实验室外立面改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---