| 2026年度省级取水许可管理对象“双随机、一公开”抽查结果公示表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 取水权人 |  | 项目名称 | 取水许可证编号 | 检查时间 | 检查方式 | 检查情况 | 处理情况 |  |
| 1 |  | 漳州市龙海区西溪桥闸工作站 |  | 九龙江西溪桥闸 | B350604S2023-0005 | 2026.8.17 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 2 |  | 厦门市政水务原水投资运营有限公司 |  | 坂头-石兜水库取水工程 | B350211S2025-0004 | 2026.8.18 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 3 |  | 福建枋洋水利投资发展有限公司 |  | 福建省长泰枋洋水利枢纽工程 | B350605S2023-0002 | 2026.8.18 | 现场检查 | 取水计量器具校准报告的相对示值误差超出规范要求范围。 | 责令限期整改 |  |
| 4 |  | 福建省九龙江流域中心 |  | 九龙江北溪引水工程 | B350604S2021-0011 | 2026.8.17 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 5 |  | 福建厦门抽水蓄能有限公司 |  | 厦门抽水蓄能电站 | B350212S2024-0003 | 2026.8.18 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 6 |  | 莆田市东圳水库管理局 |  | 东圳水库 | B350302S2021-0013 | 2026.8.19 | 现场检查 | 取水计量器具未进行定期校准。 | 责令限期整改 |  |
| 7 |  | 国能（泉州）热电有限公司 |  | 国能（泉州）热电有限公司一期、二期取水工程 | B350505S2025-0003 | 2026.8.20 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无。 |  |
| 8 |  | 泉州市北渠水资源调配中心 |  | 泉州北渠 | B350583S2022-0002 | 2026.8.19 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 9 |  | 泉州市南渠供水有限责任公司 |  | 泉州南渠 | B350583S2022-0003 | 2026.8.19 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 10 |  | 惠安县惠女菱溪陈田库区事务所(惠女水库水利风景区服务中心) | 泉州洛阳水闸 | B350591S2022-0004 | 2026.8.20 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |
| 11 |  | 晋江市晋东水利站 |  | 晋江市晋东水利管理站取水渠道 | B350502S2021-0017 | 2026.8.19 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 12 |  | 福建省晋江自来水股份有限公司 |  | 福建省晋江自来水股份有限公司梅岭水厂 | B350582S2021-0010 | 2026.8.18 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 13 |  | 福清市水投发展集团有限公司 |  | 东张水库 | B350181S2025-0002 | 2026.8.18 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 14 |  | 福建华电可门发电有限公司 |  | 可门电厂一期取水工程 | B350122S2021-0008 | 2026.8.20 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 15 |  | 福建水口发电集团有限公司 |  | 福建水口水电站 | B350124S2020-0010 | 2026.8.20 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 16 |  | 华能（福建）能源开发有限公司福州分公司 |  | 福州电厂 | B350112S2021-0007 | 2026.8.19 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 17 |  | 福建水口发电集团有限公司 |  | 水东水电站 | B350426S2020-0009 | 2026.8.21 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |
| 18 |  | 福州市飞凤山水厂 |  | 福州市飞凤山水厂 | B350104S2025-0005 | 2026.8.19 | 现场检查 | 取用水情况与许可决定基本一致 | 无 |  |